## list1
Harmonogram kontrol | [12 empty] | Příloha 2
Soubor | Položka | lhůta roků | Jaro | Podzim | Jednotková cena položky |  | 2013 Podzim | 2014 Jaro | 2014 Podzim | 2015 Jaro | 2015 Podzim | 2016 Jaro | 2016 Podzim | 2017 Jaro
hod sazba
Elektroinstalace SILNOPROUD | Pravidelné revize el. istalace dle ČSN 331500, včetně hromosvodu | 2
| Preventivní prohlídky el. zařízení, vyčištění rozváděčů, obnovení popisů značení | 1
| Kontrola oteplení rozváděčů, jistících prvků, kontrola světelných zdrojů | 1 | X
| Kontrola krytů, zábran, neporušenosti izolací, stavu ovladačů a zásuvek | 1 | X
| Kontrola kompenzačního rozváděče, vč. měření proudů jednotlivých kondenzátorů a kontrola funkce regulátoru jalového výkonu | 1 | X
Centrála NO | Zkouška nouzového osvětlení | 1 | X
| Preventivní prohlídka centrály NO, včetně diagnostiky jednotlivých modulů | 0.5 | X | X
Záložní zdroje UPS | Profilaktické prohlídky záložních zdrojů | 0.5 | X | X
Záložní zdroj - motorgenerátor | Revize dieselagregátu | 0.5 | X | X
KNX - Měření a regulace | Popis servisní činnosti je uveden na Příloze 1 ad 5.) zadávací dokumentace | 0.5 | X | X
Slaboproud EPS,EVR | Pravidelná revize EPS a EVR | 1 | X
| Test činnosti EPS a EVR | 1 |  | X
Slaboproud CCTV | Kontrola, nastavení a vyčištění kamerového systému, profylaktická prohlídka | 1 | X
Slaboproud EZS | Zkouška všech komponentů systému PZTS a zkouška provozu na náhradní zdroje | 1 | X
Slaboproud JČ | Profylaxe a kontrola všech komponent | 1 | X
Slaboproud STR | Profylaxe a kontrola všech komponent | 1 | X
Slaboproud STA | Profylaxe a kontrola všech komponent | 1 | X
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Celkem | 0
Uvedené ceny jsou bez DPH
Vyplnit pole
Nevyplňovat