## List1
B. Výkaz výměr včetně montáže - JAMU | 12/2008
NÁZEV | POČET | MJ
ROZVÁDĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
ROZVÁDĚČ RMS 600x900x200 | 1 | ks
Hlavní vypínač , přepěťová ochrana B+C, jističe pro světelné obvody částečně s FI jističe a FI pro | 1 | ks
zásuvkové obvody, jističe pro jističe pro ostatní vývody (ZTI, ÚT, VZT) | 1 | ks
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
SPÍNAČ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1, ABB Tango, zapuštěný, bílý | 6 | ks
PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 5, ABB Tango, zapuštěný, bílý | 10 | ks
PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6, ABB Tango, zapuštěný, bílý | 6 | ks
PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOJITÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6, ABB Tango, zapuštěný, bílý | 2 | ks
SPÍNAČ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 1, ABB Tango zapuštěný, bílý | 2 | ks
PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 250V 16A IP44 kompletní, řazení 6, ABB Tango zapuštěný, bílý | 5 | ks
TLAČÍTKO S ORI. DOUTNAVKOU 250V 10A IP20 kompletní, ABB Tango, zapuštěný, bílý | 29 | ks
TLAČÍTKO SE SIG. DOUTNAVKOU 250V 10A IP20 kompletní, ABB Tango, zapuštěný, bílý | 1 | ks
DEBLOKAČNÍ SPÍNAČ BACO 25A 400V OK PLAST | 2 | ks
ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ 250V 10A IP20, kompletní, ABB Tango, zapuštěný, bílá | 4 | ks
ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, ABB Tango, zapuštěná, bílá | 19 | ks
ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, ABB Tango, zapuštěná, bílá, vyosená | 73 | ks
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP44 kompletní, ABB Tango, zapuštěná, bílá | 5 | ks
ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V 16A IP20 kompletní, ABB Tango, zapuštěná, bílá | 46 | ks
ZÁSUVKA 400V, 16A IP44 kompletní, ABB, zapuštěná | 3 | ks
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
KRABICOVÁ ROZVODKA S WAGO SVORKAMI IP20 zapuštěná | 68 | ks
KRABICOVÁ ROZVODKA S WAGO SVORKAMI IP44 zapuštěná | 18 | ks
KRABICOVÁ ROZVODKA S WAGO SVORKAMI IP44 na povrch | 12 | ks
PŘÍSTROJOVÁ KRABICE | 213 | ks
KRABICE SE SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ | 3 | ks
TRUBKA PVC f16mm | 85 | m
TRUBKA PVC f36mm | 160 | m
VKLÁDACÍ LIŠTA LV 18/13 | 140 | m
VKLÁDACÍ LIŠTA LV 24/22 | 125 | m
ŽLAB 125/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ | 40 | m
ŽLAB 62/50 VČETNĚ VÍKA, KONZOL A MONTÁŽNÍCH DÍLŮ | 85 | m
NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg | 5 | ks
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, STARTÉRŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ - EKVIVALENT
A1" | 34 | ks
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2 x 35W, IP20, THORN
A1N" | 11 | ks
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S NOUZOVÝM MODULEM, 2 x 35W E3, IP20, THORN
B" | 16 | ks
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 150W, IP20, HIT-CE PRIS REF, THORN
C1" | 18 | ks
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2 x 58W, IP65, HF CW, THORN
C1N" | 3 | ks
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S NOUZOVÝM MODULEM, 2 x 58W, IP65, HF CW E3, THORN
D1" | 37 | ks
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ 2 x 35W D/I DSB + přísluš., IP20, THORN
N" | 12 | ks
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S NOUZOVÝM MODULEM 1x8W, IP20, THORN
POPLATKY ZA RECYKLACI"
SVÍTIDLA | 131 | ks
ZDROJE | 234 | ks
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
KABEL CYKY 5Cx(25-35)mm | 50 | m
KABEL CYKY 5Cx10mm | 40 | m
KABEL CYKY 5Cx4mm | 115 | m
KABEL CYKY 5Cx2,5mm | 60 | m
KABEL CYKY 5Cx1,5mm | 435 | m
KABEL CYKY 3Cx2,5mm | 1685 | m
KABEL CYKY 3Cx1,5mm | 1735 | m
KABEL CYKY 3Ax1,5mm | 385 | m
KABEL CYKY 3Dx1,5mm | 345 | m
KABEL CYKY 2Ax1,5mm | 40 | m
Drát CY 6mm | 345 | m
Drát CY 16mm | 265 | m
OSTATNÍ
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, VČETNĚ UKONČENÍ | 22 | ks
REVIZE | 40 | hod
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 145 | ks
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY | 25 | hod
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ | 40 | hod
CELKEM