## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet: |  | 10001423 | REK. DAT. ROZVODŮ A UDRŽ. PRÁCE, JAMU-DIFA
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
S03 |  | REK. DAT. ROZVODŮ A UDRŽ. PRÁCE
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
10001423 |  | REK. DATOVÝCH ROZVODŮ A UDRŽOVACÍ PRÁCE
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 10001423
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka : |  | Revize č.1, 2018

## Rekapitulace
Stavba : |  | 10001423 REK. DATOVÝCH ROZVODŮ A UDRŽOVACÍ PRÁCE |  |  | Rozpočet : | 10001423
Objekt : |  | S03 REK. DAT. ROZVODŮ A UDRŽ. PRÁCE |  |  | REK. DAT. ROZVODŮ A UDRŽ. PRÁCE, JAMU-DIFA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchu, podlahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | Konstrukce z přírodního kamene |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 10001423 REK. DATOVÝCH ROZVODŮ A UDRŽOVACÍ PRÁCE |  | Rozpočet: | 10001423
Objekt : |  | S03 REK. DAT. ROZVODŮ A UDRŽ. PRÁCE |  | REK. DAT. ROZVODŮ A UDRŽ. PRÁCE, JAMU-DIFA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 317321321R00 | Beton překladů železový C 20/25 | m3 | 0.1815 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525
|  | 1,pp.:3,25*0,15*0,2 |  | 0.0975 |  |  | 1,pp.:3,25*0,15*0,2
|  | 1,np.:2,8*0,15*0,2 |  | 0.084 |  |  | 1,np.:2,8*0,15*0,2
2 | 317351107R00 | Bednění překladů - zřízení | m2 | 3.3275 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00884
|  | 3,25*0,55+2,8*0,55 |  | 3.3275 |  |  | 3,25*0,55+2,8*0,55
3 | 317351108R00 | Bednění překladů - odstranění | m2 | 3.33 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 317941121RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12 | t | 0.0391 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995
|  | 1,pp.:3,25*11,15*1,08*0,001 |  | 0.0391 |  |  | 1,pp.:3,25*11,15*1,08*0,001
5 | 317944313R00 | Ocelové profily L80/60/6 | t | 0.0665 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09
|  | L 80/60/6.. 1.np.:2,8*22*1,08*0,001 |  | 0.0665 |  |  | L 180/80/6.. 1.np.:2,8*22*1,08*0,001
6 | 340238212R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 2.169 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2836
|  | hydranty.:0,5*0,5*6 |  | 1.5 |  |  | hydranty.:0,5*0,5*6
|  | 1,pp.:2,23*0,3 |  | 0.669 |  |  | 1,pp.:2,23*0,3
7 | 342241162R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm | m2 | 8.91 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27213
|  | 1pp.:1,8*3,3+0,9*3,3 |  | 8.91 |  |  | 1pp.:1,8*3,3+0,9*3,3
8 | 342255028R00 | Příčky z desek porobeton tl. 150 mm | m2 | 6.6076 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1055
|  | 1,np.:2,8*4-1,72*2,67 |  | 6.6076 |  |  | 1,np.:2,8*4-1,72*2,67
9 | 342261111RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | 10.9145 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03069
|  | 1,np.:(1,2+0,54+0,8)*4-1,6 |  | 8.56 |  |  | 1,np.:(1,2+0,54+0,8)*4-1,6
|  | 5,np.:0,85*2,77 |  | 2.3545 |  |  | 5,np.:0,85*2,77
10 | 342261112RS2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 6 cm | m2 | 9.0345 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03445
|  | 1,np.:1,7*2,3 |  | 3.91 |  |  | 1,np.:1,7*2,3
|  | 5,np.:1,85*2,77 |  | 5.1245 |  |  | 5,np.:1,85*2,77
11 | 342263526RS1 | Revizní dvířka do SDK příček, 600x600 mm typ SP, požární odolnost min. EW-15DP3 | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01334
12 | 342266998R00 | Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 | m2 | 36 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 342291132U00 | Ukotvení příčka 10cm- bet kce kotva | m | 13.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016
|  | 1,pp:1,8+0,9 |  | 2.7 |  |  | 1,pp:1,8+0,9
|  | 1,np.:4+4+2,8 |  | 10.8 |  |  | 1,np.:4+4+2,8
14 | 34-01 | Zesílení SDK kce pro uchycení rozvodů, kuch. linky | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 342266111RXX | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 15 mm, předstěna | m2 | 36 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01951
|  | 7A.:1,8*4 |  | 7.2 |  |  | 7A.:1,8*4
|  | 109A.:1,9*4 |  | 7.6 |  |  | 109A.:1,9*4
|  | 207A.:1,5*4 |  | 6 |  |  | 207A.:1,5*4
|  | 307A.:1,8*4 |  | 7.2 |  |  | 307A.:1,8*4
|  | 416,:2*4 |  | 8 |  |  | 416,:2*4
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy | [5 empty] | 1
16 | 611421231RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 1744.75 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00412
|  | 1744,75 |  | 1744.75 |  |  | 1744,75
17 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04543
|  | 6 |  | 6 |  |  | 6
18 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 150 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10712
|  | 1000*0,15 |  | 150 |  |  | 1000*0,15
19 | 612421231RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 10797.78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00355
|  | 10797,78 |  | 10797.78 |  |  | 10797,78
20 | 612423531R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 150 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0621
21 | 612431111R00 | Omítka sádrokartonových stěn | m2 | 75.92 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00425
|  | 1,pp.:3,91*2 |  | 7.82 |  |  | 1,pp.:3,91*2
|  | 1,np.:8,58*2 |  | 17.16 |  |  | 1,np.:8,58*2
|  | 5,np.:2,35*2+5,12*2 |  | 14.94 |  |  | 5,np.:2,35*2+5,12*2
|  | předstěna.:36 |  | 36 |  |  | předstěna.:36
22 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká sokl pod obklad | m2 | 3.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04558
23 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 29.42 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02798
|  | 1,pp.:8,1*2 |  | 16.2 |  |  | 1,pp.:8,1*2
|  | 1.np.:6,61*2 |  | 13.22 |  |  | 1.np.:6,61*2
24 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 35.304 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
|  | 1.pp.:8,1*2*1,2 |  | 19.44 |  |  | 1,pp.:8,1*2*1,2
|  | 1,np.:13,22*1,2 |  | 15.864 |  |  | 1,np.:13,22*1,2
25 | 631312621RT8 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 s rozptýlenou výztuží 20 kg/m3 | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3836
|  | 1.np.:30*0,06 |  | 1.8 |  |  | 1,np.:30*0,06
26 | 631319161R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
|  | 1.np.:1,80 |  | 1.8 |  |  | 1,np.:1,80
27 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm,PO | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03083
| Celkem za | 6 Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
28 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 1877 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00592
|  | 1745+132 |  | 1877 |  |  | 1745+132
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
29 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 2000 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
30 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 10000 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 95-01 | d+m práškový hasicí přístroj 21 A | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 95-02 | požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 95-03 | zakrývání kcí podlah c+ likvidace | m2 | 3950.4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3292*1,2 |  | 3950.4 |  |  | 3292*1,2
34 | 95-04 | zednické výpomoci pro řemesla | hod | 120 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 95-05 | vystěhování , znovu nastěhování nábytku, přístrojů atd | hod | 180 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
36 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 6.6076 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
|  | 1,np.:2,8*4-1,72*2,67 |  | 6.6076 |  |  | 1,np.:2,8*4-1,72*2,67
37 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,pp.:30*0,06 |  | 1.8 |  |  | 1,pp.:30*0,06
38 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,pp.:1 |  | 1 |  |  | 1,pp.:1
40 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,np.:2 |  | 2 |  |  | 1,np.:2
41 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 4.5924 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
|  | 1,np.:1,72*2,67 |  | 4.5924 |  |  | 1,np.:1,72*2,67
42 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC NIK 60/60/30 | m3 | 0.216 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00182
|  | 0,6*0,6*0,3*2 |  | 0.216 |  |  | 0,6*0,6*0,3*2
43 | 973031813R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm | m | 11.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,pp.:3,3 |  | 3.3 |  |  | 1,pp.:3,3
|  | 1,np.:4*2 |  | 8 |  |  | 1,np.:4*2
44 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 1744.75 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,pp.:622,55 |  | 622.55 |  |  | 1,pp.:622,55
|  | 1,np.:586,52 |  | 586.52 |  |  | 1,np.:586,52
|  | 5.np.:492,5-65,27 |  | 427.23 |  |  | 5.np.:492,5-65,27
|  | 6,np.:108,45 |  | 108.45 |  |  | 6,np.:108,45
45 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 10797.78 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,pp.:3121,14 |  | 3121.14 |  |  | 1,pp.:3121,14
|  | 1,np.:2382,25 |  | 2382.25 |  |  | 1,np.:2382,25
|  | 2,np.:500,00 |  | 500 |  |  | 2,np.:500,00
|  | 3.np.:500,00 |  | 500 |  |  | 3.np.:500,00
|  | 4.np.:1548,00 |  | 1548 |  |  | 4.np.:1548,00
|  | 5,np.:2361,62 |  | 2361.62 |  |  | 5,np.:2361,62
|  | 6,np.:384,77 |  | 384.77 |  |  | 6,np.:384,77
46 | 978059211R00 | Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene do 1 m2 sokl | m2 | 3.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,3*0,6*5 |  | 3.9 |  |  | 1,3*0,6*5
47 | 977151115 XX | Vrt jádrový D do 70mm strop patra pro vodiče | m | 15 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
|  | 5*0,5*6 |  | 15 |  |  | 4*0,5*6
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
48 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 94.2094 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
49 | D.1.4.3 | ZTI - Úprava hydrantů | rozpoč | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
50 | 725-01 | d+m přemístění dřezu M 207 a, odpadu, baterie | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 1
51 | 730-01 | demontáž radiátorů 4.np (307A), 5.np (416), zavaření přívodu | ks | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
52 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 40 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5,np.:40 |  | 40 |  |  | 5,np.:40
53 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 40 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 766414142R00 | Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2 + úprava | m2 | 40 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017
55 | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn | m | 40 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
56 | 766660024RA0 | Montáž dveří jednokřídlových | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00264
57 | 766660110RA0 | Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm dřevěné plné dle PD komplet s kováním, 1.NP, 5.NP | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
58 | [5 empty] | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
59 | 766950020RAB | Oprava dřevěných dveří, opálení a nátěr s výměnou prvků | m2 | 9.1848 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085
|  | 1,np.:1,72*2,67*2 |  | 9.1848 |  |  | 1,np.:1,72*2,67*2
60 | 766-01 | truhlářská úprava kuch. linky M207A | kpl. | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 766-02 | úprava dřev. obložení z kazet aula, dle PD | kpl | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 663.08 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
63 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 65.27 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5,np.:400.:28,5 |  | 28.5 |  |  | 5,np.:400.:28,5
|  | 400A,:36,77 |  | 36.77 |  |  | 400A,:36,77
64 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 65.27 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg zábradlí 1,pp.: | kg | 25 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05
66 | 767640129RA0 | Montáž protipožárních dveří dvoukřídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074
67 | 767-01 | dod. dveří PO 205/295 EW 30 DP1 + zárub. + kování | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 76713-01 | d+m minerální podhled kazetový 60/60 cm + rošt | m2 | 132 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.np.:53 |  | 53 |  |  | 4.np.:53
|  | 5.np.:79 |  | 79 |  |  | 5.np.:79
69 | 76713-02 | d+m minerální kazetový podhled 60/60 cm PO + rošt | m2 | 5.3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4,np.307A.:5,3 |  | 5.3 |  |  | 4,np.307A.:5,3
70 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 2174.546 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [5 empty] | 1
71 | 777571010R00 | Podlaha stěrková polyuretanová jednovrstvá včetně protiprašného nátěru | m2 | 30 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00135
|  | 1,pp.:30 |  | 30 |  |  | 1,pp.:30
72 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | % | 177 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 782 | Konstrukce z přírodního kamene | [5 empty] | 1
73 | 782130010RAC | Obklad stěn deskami z kamene desky z leštěného mramoru tloušťka 2 cm | m2 | 3.9 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08848
|  | sokl.:1,3*0,6*5 |  | 3.9 |  |  | sokl.:1,3*0,6*5
| Celkem za | 782 Konstrukce z přírodního kamene |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
74 | 783220010RAA | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní | m2 | 6.5 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
|  | 3*1,5+2 |  | 6.5 |  |  | 3*1,5+2
75 | 783220010RAC | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním | m2 | 6.5 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
76 | 784450025RA0 | Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 106 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035
|  | 5+76+25 |  | 106 |  |  | 5+76+25
77 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 12543 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026
|  | 1745+10798 |  | 12543 |  |  | 1745+10798
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
78 | M21-01 | Silnoproud - celkem | rozpoč | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | M21-02 | Hromosvod | rozpoč | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [5 empty] | 1
80 | M22-01 | Slaboproud bez aktivních prvků | rozpoč | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
81 | D.1.4.1 | VZT - uzel RD1. RD2,RD4, server 310, učebna 304 | rozpoč | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
82 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot, 1.PP, 1.NP | t | 59.3174 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 296.5869 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 59.3174 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 830.4434 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 59.3174 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 177.9522 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 59.3174 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 59.3174 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0