## Soupis zařízení
Popis zařízení, četnost kontrol a cena servisních prací |  |  |  |  | Příloha č. 2
Pozice / Popis | Popis zařízení | Počet ks | Četnost za rok | Jednotková cena Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH
Zařízení č.1 - Variabilní prostor Hlediště
1.01 | Centrální VZT jednotka Bösch P/O = 10 000 / 10 000 m3/h | 1 | 2 |  | 0
1.02 | Venkovní jednotka pro přímé chlazen VZT LG / Multi V III / ARUN200LT3 | 1 | 2 |  | 0
1.04 | Parní odporový zvlhčovač Devatec ElectroVap RTH | 1 | 4 |  | 0
1.05 | Kompletní sada kapsových filtrů Třída filtrace: Přívod M6, Odvod G4 | 1 | 1 |  | 0
Zařízení č.2 - Foyer ve 3.NP
2.01 | Centrální VZT jednotka Bösch P/O = 3 700 / 3 700 m3/h | 1 | 2 |  | 0
2.02 | Venkovní jednotka pro přímé chlazen VZT LG / Multi V III / ARUN200LT3 | 1 | 2 |  | 0
2.03 | Kompletní sada kapsových filtrů Třída filtrace: Přívod M6, Odvod G4 | 1 | 1 |  | 0
Zařízení č.3 - Hygienické větrání zkušebna, denní místnosti a zázemí
3.01 | Centrální VZT jednotka Bösch P/O = 5 500 / 5 500 m3/h | 1 | 2 |  | 0
3.02 | Parní odporový zvlhčovač Devatec ElectroVap RTH | 1 | 4 |  | 0
3.03 | Kompletní sada kapsových filtrů Třída filtrace: Přívod M6, Odvod G4 | 1 | 1 |  | 0
Zařízení č.4 - Záložní klimatizace servrovny 5.13, Klimatizace UPS a elektro ve 2.PP
4.01 | Venkovní jednotka klimatizace LG / Multi FDx Inverter / FM41AH (A7UW428FA3) | 1 | 2 |  | 0
4.02 | Vnitřní nástěnná jednotka LG E24SQ | 2 | 2 |  | 0
4.03 | Venkovní jednotka klimatizace LG / Multi FDx Inverter / FM57AH (A9UW548FA3) | 1 | 2 |  | 0
4.04 | Vnitřní nástěnná jednotka (m.č.S2.12), LG E24SQ | 1 | 2 |  | 0
4.04a | Vnitřní nástěnná jednotka (m.č.S2.06), LG E18SQ | 1 | 2 |  | 0
4.05 | Vnitřní nástěnná jednotka (m.č.S2.04, S2.05), LG E09SQ | 2 | 2 |  | 0
4.06 | Vnitřní nástěnná jednotka (m.č.S2.11), LG E07SQ | 1 | 2 |  | 0
Zařízení č.5 - Nahrávací studio
5.01 | Centrální VZT jednotka Bösch P/O = 5 450 / 5 450 m3/h | 1 | 2 |  | 0
5.02 | Venkovní jednotka pro přímé chlazen VZT LG / Multi V III / ARUN180LT3 | 1 | 2 |  | 0
5.04 | Parní odporový zvlhčovač Devatec ElectroVap RTH | 1 | 4 |  | 0
5.04 | Kompletní sada kapsových filtrů Třída filtrace: Přívod M6, Odvod G4 | 1 | 1 |  | 0
Zařízení č.6 - Kavárna a Vinárna
6.01 | Centrální VZT jednotka Bösch P/O = 5 500 / 5 500 m3/h | 1 | 2 |  | 0
6.02 | Venkovní jednotka pro přímé chlazen VZT LG / Multi V III / ARUN180LT3 | 1 | 2 |  | 0
6.03 | Kompletní sada kapsových filtrů Třída filtrace: Přívod M6, Odvod G4 | 1 | 1 |  | 0
Zařízení č.8 - Přípravna jídel
8.01 | Centrální VZT jednotka Bösch P/O = 1 200 / 1 200 m3/h | 1 | 2 |  | 0
8.02 | Kompletní sada kapsových filtrů Třída filtrace: Přívod M5, Odvod M6 |  |  |  | 0
Zařízení č.9 - Šatny a hygieny 1.PP
9.01 | Centrální VZT jednotka Bösch P/O = 2 600 / 2 600 m3/h | 1 | 2 |  | 0
9.03 | Kompletní sada kapsových filtrů Třída filtrace: Přívod G4, Odvod G4 | 1 | 1 |  | 0
Zařízení č.12 - Přímé chlazení vybraných místností
12.01 | Venkovní jednotka pro přímé chlazen VZT LG / Multi V III / ARUN200LT3 | 1 | 2 |  | 0
12.02 | Vnitřní nástěnná jednotka LG ARNU 15GSEL2 | 9 | 2 |  | 0
12.03 | Vnitřní nástěnná jednotka LG ARNU 07GSEL2 | 1 | 2 |  | 0
12.04 | Vnitřní nástěnná jednotka LG ARNU 09GSEL2 | 1 | 2 |  | 0
12.05 | Vnitřní nástěnná jednotka LG ARNU 18GS5L2 | 4 | 2 |  | 0
Zařízení č.13 - Dveřní clona
13.01A | Teplovzdušná dveřní clona Gea L.A3.U2.112 | 1 | 1 |  | 0
13.01B | Teplovzdušná dveřní clona Gea L.A3.U2.112 | 1 | 1 |  | 0
13.02 | Teplovzdušná dveřní clona Gea L.A1.U2.112 | 1 | 1 |  | 0
Zařízení č.14 - Větrání výměnikové stanice
14.01 | Odvodní potrubní ventilátor Remak RP 90-50/45-8D | 1 | 1 |  | 0
Zařízení č. 15 Chladicí box
15.01 | Přímé chlazení pro chladící box restaurace Vnitřní a venkovní jednotka | 1 | 2 |  | 0
Kontroly provozuschopnosti a revize
- | Revize na těsnost chladicího zařízení s F-plyny | 7 | 1 |  | 0
- | Pož. větrání CHÚC B, Ventilátor THGT / 5,5kW | 1 | 1 |  | 0
- | Požární klapky pro VZT | 50 | 1 |  | 0
Doprava
- | Doprava |  | 10 |  | 0
- | Technik na ceste |  | 10 |  | 0
Cena celkem (Kč bez DPH / rok) |  |  |  |  | 0
Cena celkem (Kč bez DPH / 48 měsíců) |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH / 48 měsíců |  |  |  |  | 0
Datum: |  | Razítko a podpis dodavatele: