## Stavba
#RTSROZP# | Položkový výkaz výměr stavby
| Stavba: |  | 50205040 | Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka
| Objekt: |  | SO01 | Modernizace ubytovací části - ubytovací prostory
300 | Rozpočet: |  | D.1.4.D | Zařízení pro měření a regulaci
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO01 | Astorka |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.4.D | Zařízení pro měření a regulaci - Ubytování |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 0101 | Řídící systém |  |  | PSV |  |  | 0
| 0102 | Periferie |  |  | PSV |  |  | 0
| 0103 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 0104 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 1860 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 D.1.4.D Pol
Položkový výkaz výměr | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 50205040 | Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka | [24 empty] | STA
O: | SO01 | Modernizace ubytovací části - společné prostory | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.D | Zařízení pro měření a regulaci | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0101 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 |  | Řídící jednotka 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, displej 122x32 b., kláv., webserver | ks | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 |  | Rozšiřující modul V/V, 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení, MODBUS | ks | 1.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 |  | Rozšiřující modul V/V, 8x analog IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů, MODBUS | ks | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 |  | Rozšiřující modul V/V, 8x analog IN, 8x spínací relé 230V st/24V ss/2A, MODBUS | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 |  | Rozšiřující modul V/V, 8x analog OUT 0-20mA, rozlišení 12 bitů, MODBUS | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 |  | Rozšiřující modul V/V, 12x spínací relé 250V/4A, MODBUS | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 |  | KNX router do sítě IP, napájení 12-30VDC, montáž na DIN lištu | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 |  | KNX liniová spojka, fukce zesilovače signálu, montáž na DIN lištu | ks | 1.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 |  | KNX napájecí zdroj, výstup 30VDC/640mA, zkratuvzdorný výstup, tlumivka, montáž na DIN lištu | ks | 2.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 |  | Gateway KNX - Modbus TCP a RTU, 250 bodů, montáž na DIN lištu | ks | 1.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 |  | Gateway KNX - M-bus, 20 zařízení, montáž na DIN lištu | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 |  | Tablo vizualizační, 7" dotykový LCD, s integrovanou sběrnicovou spojkou, | ks | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 |  | Montážní krabice pro zapuštěnou montáž 7" tabla | ks | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 0102 | Periferie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 |  | Prostorový snímač teploty, Ni1000/6180ppm, rozsah -30..100°C, IP30, montáž na zeď | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SEN_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 |  | Snímač venkovní teploty, Ni1000/6180ppm, -50..100°C, IP 65, s plastovou hlavicí | ks | 1.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 |  | Jímkový snímač teploty bez jímky, délka stonku 120mm, Ni1000/6180ppm, -30..150°C, IP65 s plastovou hlavicí | ks | 2.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 |  | Jímka nerez ocel, délka 100 mm, G 1/2", 6,3Mpa | ks | 2.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 |  | Snímač tlaku 0..6 bar, s výstupem 4-20 mA, napájení 15..24VDC, 2-vodičový, G1/4" | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | BEL_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 |  | Snímač zaplavení, reléový výstup, 24VAC/VDC, v plastovém krytu, s dvojelektrodovou hladinovou sondou | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | REG_20 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 |  | Termoelektrický pohon, NO, 230VAC, M30x1,5, kabel min. 0,8m | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 0103 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | DT0.1 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x1600x400, IP54/20 | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | DT0.2 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x1600x400, IP54/20 | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 0104 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 |  | Spínač vačkový ve skříni 3P, 25A | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 53.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 44.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm | m | 86.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem, bezhalogenový 1 x 2 x 0,8 mm | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 |  | Kabel sdělovací s Cu jádrem, bezhalogenový 4 x 2 x 0,8 mm | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 11.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 |  | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 |  | Kabel silový s Cu jádrem, bezhalogenový 750 V 3 x 2,5 mm2 | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 |  | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 |  | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 25/22,1 mm, pevnost 750N | m | 129.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 |  | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 mm, pevnost 750N | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 |  | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 |  | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 |  | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N | m | 81.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 |  | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N | m | 44.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 |  | Kabelová příchytka, kovová, pro 1 kabel 9-10mm | ks | 92.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 |  | Žlab kabelový 62x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m | m | 22.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 |  | Víko pro kabelový žlab š-62, pozink, délka 2 m | m | 22.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 |  | Přepážka žlabu v-50, pozink, délka 2 m | m | 22.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 |  | Závěs pro kabelový žlab š-62, galv. zinek | ks | 44.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 |  | Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, montážní profily, apod.) | soubor | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 |  | Žlab kabelový drátěný 35x100, galv. zinek, délka 2 m | m | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 |  | Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55 | ks | 15.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 |  | Krabice odbočná malá, 89x43x37mm s víčkem, IP55 | ks | 20.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 |  | Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm | ks | 25.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 |  | Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm | ks | 4.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 |  | Ostatní pomocný montážní materiál (3% z ceny kabeláže a nosného materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 1860 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 94.71 | [5 empty] | DIL
52 |  | Montáž regulátor MaR | ks | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 |  | Montáž vstupně/výstupní modul MaR | ks | 20.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 10.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 |  | Montáž převodník / komunikátor / switch | ks | 6.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 |  | Montáž nástěnný IRC ovladač | ks | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 |  | Montáž snímač teploty / vlhkosti do místnosti | ks | 1.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 |  | Montáž snímač teploty / vlhkosti do VZT potrubí | ks | 2.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 |  | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.757 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 |  | Montáž spínač výšky hladiny | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 |  | Montáž + připojení servopohon ventilový | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 |  | Montáž rozvaděč skříňový | ks | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8 | 5.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 |  | Montáž servisní vypínač 3f | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 |  | Kabel speciální do 2 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 72.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 |  | Kabel speciální do 4 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 130.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 6.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 |  | Kabel speciální do 7 žil 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 |  | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 11.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.05096 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 |  | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 |  | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 |  | Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm2 | m | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.02074 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 |  | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách | m | 129.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07654 | 9.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 |  | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách | m | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08134 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 |  | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm | m | 81.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0692 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 |  | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 32 mm | m | 44.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07254 | 3.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 |  | Příchytka kabelová | ks | 92.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0.0215 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 |  | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 22.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 12.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 |  | Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku | ks | 44.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 6.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 |  | Montáž žlab drátěný s příslušenstvím, 35/100 mm bez víka | m | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.329 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 |  | Montáž přístrojové krabice na povrch | ks | 35.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.151 | 5.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 |  | Štítek kabelový | ks | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 |  | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 |  | Připojení - monitoring split / fancoil / VRF | ks | 0.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.413 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 |  | Připojení – napájení + řízení motor 1f. | ks | 0.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 |  | Připojení měřiče s komunikačním výstupem | ks | 2.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu