## VV - VYUKA (SPOLECNE)
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE IVUC ASTORKA
Rozšíření výukových ploch - společné prostory
D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE
P.Č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Díl 1 | Svítidla a příslušenství (V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.)
101 | Svítidlo typ A1 | ks | 5.67 |  | 0
103 | Svítidlo typ A2 | ks | 14.49 |  | 0
104 | Svítidlo typ A3 | ks | 0.63 |  | 0
105 | Svítidlo typ A4 | ks | 4.41 |  | 0
109 | Svítidlo typ B4 | ks | 35.91 |  | 0
111 | Box pro přisazenou motáž svítidla B4 | ks | 6.93 |  | 0
112 | Svítidlo typ E3 | ks | 0.63 |  | 0
114 | Příslušenství ke svítidlům typu E | ks | 0.63 |  | 0
117 | Svítidlo typ O1 | ks | 7.56 |  | 0
118 | Svítidlo typ P1 | ks | 46.62 |  | 0
120 | Svítidlo typ P2 | ks | 4.41 |  | 0
123 | Box pro přisazenou motáž svítidla P | ks | 41.58 |  | 0
126 | Svítidlo nouzové piktogram typ N1 | ks | 30.87 |  | 0
128 | Piktogram typ N1D - šipka dolů | ks | 7.56 |  | 0
130 | Piktogram typ N1L - šipka vlevo | ks | 11.97 |  | 0
132 | Piktogram typ N1P - šipka vpravo | ks | 6.3 |  | 0
134 | Piktogram typ N1PL - šipka vpravo + vlevo | ks | 5.04 |  | 0
135 | Svítidlo nouzové venkovní typ N2 | ks | 3.78 |  | 0
136 | Piktogram typ N3 | ks | 1.26 |  | 0
137 | Baterie pro nouzové svítidlo typ N3 | ks | 1.26 |  | 0
138 | Konzola pro nouzové svítidlo typ N3 | ks | 1.26 |  | 0
139 | Svítidlo nouzové antipanické typ NC1 | ks | 5.04 |  | 0
141 | Svítidlo nouzové antipanické typ NO1 | ks | 16.38 |  | 0
143 | Svítidlo nouzové antipanické typ NO2 | ks | 25.2 |  | 0
Celkem za svítidla a příslušenství |  |  |  |  | 0
Díl 2 | Spínače, zásuvky a ostatní přístroje (Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž přístroje včetně zapojení a ukončení vodičů.)
201 | Domovní dvojzásuvka 230V, 16A | ks | 6.3 |  | 0
202 | Domovní spínač řazení 1 | ks | 5.04 |  | 0
203 | Domovní spínač řazení 5 | ks | 0.63 |  | 0
204 | Domovní tlačítko řazení 1S/0 osvětlené | ks | 13.86 |  | 0
205 | Napojení klimatizace | ks | 1.26 |  | 0
206 | Napojení rozvaděče MaR | ks | 1.26 |  | 0
207 | Napojení topného kabelu přes odbočnou krabici | ks | 0.63 |  | 0
208 | Napojení požární klapky | ks | 2.52 |  | 0
209 | Napojení rozvaděče výtahu | ks | 1.26 |  | 0
210 | Pohybové čidlo stropní přisazené chodbové - křížem - d: 40m, přímo - d: 20m | ks | 3.78 |  | 0
211 | Pohybové čidlo stropní zapuštěné - křížem - d: 24m, přímo - d: 8m, sedící - d: 6,4m | ks | 0.63 |  | 0
212 | Pohybové čidlo stropní zapuštěné chodbové - křížem - d: 40m, přímo - d: 20m | ks | 3.15 |  | 0
213 | Rezerva pro svítidla ukončeno svorkovnicí | ks | 1.26 |  | 0
214 | Spínač 2f | ks | 0.63 |  | 0
215 | Spínač třífázový 32A | ks | 0.63 |  | 0
216 | Termostat do vlhka přisazený | ks | 0.63 |  | 0
217 | Tlačítko Central stop | ks | 1.26 |  | 0
218 | Tlačítko Total stop | ks | 1.26 |  | 0
219 | Tlačítko požární větrání | ks | 0.63 |  | 0
220 | Volný vývod 230V ukončený svorkovnicí | ks | 12.6 |  | 0
221 | Volný vývod 400V ukončený svorkovnicí | ks | 2.52 |  | 0
Celkem za spínače, zásuvky a ostatní přístroje |  |  |  |  | 0
Díl 3 | Instalační, úložný a ochranný materiál (Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.)
301 | Krabice odbočná | ks | 6.3 |  | 0
302 | Krabice odbočná povrchová bezhalogenová | ks | 5.04 |  | 0
303 | Krabice instalační zapuštěná | ks | 31.5 |  | 0
304 | Elektroinstalační trubka do DN25 | m | 378 |  | 0
305 | Protipožární ucpávka | m² | 3.15 |  | 0
306 | Trubka do Dn50 | m | 31.5 |  | 0
307 | Skupinový kabelový držák + kotva po 60cm | m | 50.4 |  | 0
308 | Uchycení požární trasy, příchytka + kotva po 0,3m | m | 1814.4 |  | 0
309 | Hydroizolace pro průchod z budovy | ks | 1.89 |  | 0
310 | Kabelový prostup na střechu - kompletní včetně izolace střechy atd… | ks | 0.63 |  | 0
Celkem za instalační, úložný a ochranný materiál |  |  |  |  | 0
Díl 4 | Kabely a vodiče (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček, v SDK stěnách a v podhledech, v chráničkách a trubkách, pevně na příchytkách a volně v roštech, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi.)
401 | Bezhalogenový kabel - J 3x1,5 | m | 226.8 |  | 0
403 | Bezhalogenový kabel - J 4x1,5 | m | 270.9 |  | 0
404 | Bezhalogenový kabel - J 5x2,5 | m | 18.9 |  | 0
405 | Bezhalogenový kabel - O 3x1,5 | m | 94.5 |  | 0
406 | Bezhalogenový kabel - F 2x2x0,8 | m | 504 |  | 0
407 | Kabel CGTG - J 3x2,5 | m | 3.15 |  | 0
409 | Kabel CGTG - J 5x10 | m | 3.15 |  | 0
410 | Kabel CYKY - J 3x1,5 | m | 478.8 |  | 0
412 | Kabel CYKY - J 3x2,5 | m | 100.8 |  | 0
414 | Kabel CYKY - J 4x1,5 | m | 37.8 |  | 0
416 | Kabel CYKY - J 5x1,5 | m | 37.8 |  | 0
420 | Kabel CYKY - J 5x6 | m | 100.8 |  | 0
421 | Kabel CYKY - J 5x10 | m | 126 |  | 0
423 | Kabel CYKY - O 3x1,5 | m | 63 |  | 0
425 | Kabel CYKYLo - J 3x1,5 | m | 882 |  | 0
426 | Kabel CYKYLo - J 3x2,5 | m | 63 |  | 0
427 | Kabel CYKYLo - O 3x1,5 | m | 340.2 |  | 0
428 | Kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 308.7 |  | 0
431 | Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R - J 3x1,5 | m | 327.6 |  | 0
432 | Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R - J 5x1,5 | m | 37.8 |  | 0
433 | Kabel s funkční schopností pří požáru P60-R - J 5x6 | m | 94.5 |  | 0
434 | Kabel s funkční schopností pří požáru P60-R - J 5x10 | m | 12.6 |  | 0
435 | Kabel s funkční schopností pří požáru do P60-R - O 3x1,5 | m | 226.8 |  | 0
436 | Datový kabel CAT6 10m | ks | 0.63 |  | 0
Celkem za kabely a vodiče |  |  |  |  | 0
Díl 5 | Pospojování, uzemnění (Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi.)
501 | Hlavní ochrané pospojování - HOP FeZn včetně šroubů | ks | 1.26 |  | 0
501 | Doplňkové pospojování | m | 189 |  | 0
503 | Přizemnění přepěťových ochran CYA 16mm | m | 18.9 |  | 0
502 | Přizemnění přepěťových ochran SLP CYA 16mm | m | 63 |  | 0
505 | Pas hlavního pospojování | ks | 18.9 |  | 0
Celkem za pospojování, uzemnění |  |  |  |  | 0
Díl 6 | Rozvaděče (Montáž elektrických rozvadčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvádče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.)
601 | Doplnění a úpravy rozvaděče RH | ks | 0.63 |  | 0
602 | Nový rozvaděč RPO | ks | 0.63 |  | 0
603 | UPS-PO 40 kVA požární, s LAN modulem | ks | 0.63 |  | 0
604 | UPS budovy 40kVA - záloha 30min., s LAN modulem | ks | 0.63 |  | 0
605 | Nový rozvaděč 1RS4 | ks | 0.63 |  | 0
616 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm² | ks | 30.87 |  | 0
617 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm² | ks | 7.56 |  | 0
Celkem za rozvaděče |  |  |  |  | 0
Díl 7 | Hromosvod
701 | Aktivní jímač | ks | 0.63 |  | 0
702 | Nosná tyč nerez - celkem 6m (3+2+2m) | ks | 0.63 |  | 0
703 | Kotvení nosné tyče - samonosná konstrukce (kříž 2x2m-sklopný) | ks | 0.63 |  | 0
704 | Zavětrování nosné tyče - komplet | ks | 0.63 |  | 0
705 | Fixační spona nerez - fixace vodiče ke stožáru | ks | 7.56 |  | 0
706 | Svorka SS NEREZ - spoje | ks | 18.9 |  | 0
707 | Svorka SUB NEREZ - dle počtu pospojení | ks | 12.6 |  | 0
708 | Svorka ST FeZn - dle průměru ant. stožárů | ks | 1.26 |  | 0
709 | Oddělovací jiskřiště TFS 100kA - k ant. stožáru | ks | 0.63 |  | 0
710 | Podpěra vedení na plochou střechu PV21 - fixace po 0,5m | ks | 157.5 |  | 0
711 | Vodič AlMgSi 8mm | m | 88.2 |  | 0
712 | Svorka SZ nerez | ks | 2.52 |  | 0
713 | Označovací štítek pro svod | ks | 2.52 |  | 0
714 | Výstražná tabulka | ks | 2.52 |  | 0
715 | Blíže nespecifikované položky | kpl | 0.63 |  | 0
716 | Montáž hromosvod (pouze střecha) | kpl | 0.63 |  | 0
Celkem za hromosvod |  |  |  |  | 0
Díl 8 | Ostatní
801 | Ostatní nepředvídalené práce | h | 63 |  | 0
802 | Stanovisko – inspekční zpráva od TIČR | kpl | 0.63 |  | 0
803 | Sekání drážek, kapes a průvlaků | h | 126 |  | 0
804 | Naprogramování a oživení systému DALI v.č. NO | h | 63 |  | 0
805 | Úpravy stávající elektroinstalace | h | 63 |  | 0
806 | Demontáže včetně ekologické likvidace odpadu | h | 252 |  | 0
807 | Podružný materiál - příchytky, svorky, pásky, šroubky atd… | kpl | 0.63 |  | 0
808 | Vnitrostaveništní přesun hmot | kpl | 0.63 |  | 0
809 | Lešení, plošiny, žebříky atd… | h | 63 |  | 0
Celkem za ostatní |  |  |  |  | 0
Celkem za ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
KOMPONENTY OSAZOVANÉ VIDITELNĚ PODLÉHAJÍ Z HLEDISKA DESIGNU SCHVÁLENÍ ZPRACOVATELEM ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, INVESTOREM A PROCESU VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ. | KOMPONENTY OSAZOVANÉ VIDITELNĚ PODLÉHAJÍ Z HLEDISKA DESIGNU SCHVÁLENÍ ZPRACOVATELEM ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, INVESTOREM A PROCESU VZORKOVÁNÍ MATERIÁLŮ.