## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | Vytápění | Společné prostory | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
0001 |  | SO 01-Rozšíření výukových ploch |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
0697 |  | Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 697
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka |  |  | Rozpočet : | Vytápění
Objekt : |  | 0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch |  |  | Společné prostory
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 0697 Stavební úpravy a modernizace IVUC Astorka |  | Rozpočet: | Vytápění
Objekt : |  | 0001 SO 01-Rozšíření výukových ploch |  | Společné prostory
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
1 | 71360 | Izolace Montáž potrubních pouzder | bm | 42.84 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
|  | VZT:(16+52)*0,63 |  | 42.84 |  |  |  | VZT:(16+52)*0,63
2 | 713-04 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.35, tl.40 | bm | 42.84 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK |  | 3
|  | VZT:(16+52)*0,63 |  | 42.84 |  |  |  | VZT:(16+52)*0,63
3 | 713-21 | Tepelně-izolační pouzdro vyvažovacího ventilu DN10-20 | kus | 2.52 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | VZT:4*0,63 |  | 2.52 |  |  |  | VZT:4*0,63
4 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [6 empty] | 1
5 | 733111415 | Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 25 | m | 42.84 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00769
|  | VZT:(16+52)*0,63 |  | 42.84 |  |  |  | VZT:(16+52)*0,63
6 | 733113115 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 3.78 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | VZT:6*0,63 |  | 3.78 |  |  |  | VZT:6*0,63
7 | 733190106 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 42.84 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | VZT:(16+52)*0,63 |  | 42.84 |  |  |  | VZT:(16+52)*0,63
8 | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
9 | 925 T00 | Hzs - zjištění stávajícího stavu, mapování tras | hod | 1.26 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | použití termokamery pro zjištění tras podlahového vytápění |  |  |  |  | použití termokamery pro zjištění tras podlahového vytápění |  | 3
|  | místnost 102 HALA:2*0,63 |  | 1.26 |  |  |  | místnost 102 HALA:2*0,63
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [6 empty] | 1
10 | 734109216 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80 | soubor | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00886
11 | 734193216 | Klapka uzavír PN16 DN 80 nerez disk | soubor | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01427
12 | 734209102 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | VZT:1*0,63 |  | 0.63 |  |  |  | VZT:1*0,63
13 | 734209102 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 2.52 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
|  | VZT:(2+2)*0,63 |  | 2.52 |  |  |  | VZT:(2+2)*0,63
14 | 734209113 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 1.89 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | VZT:3*0,63 |  | 1.89 |  |  |  | VZT:3*0,63
15 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 7.56 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | VZT:(10+2)*0,63 |  | 7.56 |  |  |  | VZT:(10+2)*0,63
16 | 734233123 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 5.67 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00066
|  | VZT:(8+1)*0,63 |  | 5.67 |  |  |  | VZT:(8+1)*0,63
17 | 734419134 | Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 2" | soubor | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00135
18 | 734-15 | Regulační a vyvažovací ventil pro proporcionální regulaci DN 25 NF | kus | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | VZT:1*0,63 |  | 0.63 |  |  |  | VZT:1*0,63
19 | 734-16 | Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon 160/200N; 24V; 0-10V | kus | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | VZT:1*0,63 |  | 0.63 |  |  |  | VZT:1*0,63
20 | 734-21 | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 10 | kus | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | VZT:1*0,63 |  | 0.63 |  |  |  | VZT:1*0,63
21 | 734-22 | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 15 | kus | 1.89 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | VZT:3*0,63 |  | 1.89 |  |  |  | VZT:3*0,63
22 | 734-52 | Měřič tepla SHARKY 775 (topení) DN 40, (G 2´´), qp 10 m3/h, l=300 mm, 150°C | kus | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, |  |  |  |  | s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, |  | 3
|  | vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem |  |  |  |  | vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem |  | 3
23 | 734-54 | Mosazná jímka 85mm | kus | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, |  |  |  |  | s integrovanou ultrazvukovou průtokoměrnou částí s 1,5 m signálním kabelem, baterií A-cell, teploměry, |  | 3
|  | vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem |  |  |  |  | vestavěným radiomodulem, optickým datovým výstupem |  | 3
|  | centrální:0,63 |  | 0.63 |  |  |  | centrální:0,63
24 | 734-56 | Šroubení mosaz DN40 d-66mm | kus | 1.26 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 2*0,63 |  | 1.26 |  |  |  | 2*0,63
25 | 734-57 | M-Bus modul pro měřič tepla Sharky | kus | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | centrální:0,63 |  | 0.63 |  |  |  | centrální:0,63
26 | 734-58 | Parametrizace 775 vložení M-Bus modulu a nastav ení M-Bus adresy | kus | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | centrální:0,63 |  | 0.63 |  |  |  | centrální:0,63
27 | 998734203 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
28 | 921 T00 | Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy | kus | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | VZT:1*0,63 |  | 0.63 |  |  |  | VZT:1*0,63
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [6 empty] | 1
29 | 783424140 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 42.84 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | VZT:(16+52)*0,63 |  | 42.84 |  |  |  | VZT:(16+52)*0,63
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0