Příloha č. 3

STAVEBNÍ PROGRAM

„Stavební úpravy 5. NP a 6. NP objektu Divadelní fakulty, Mozartova 647/1, Brno“

Stavební program vyjadřuje požadavky objednatele, jehož záměrem je provedení stavebních úprav v 5.NP a 6.NP objektu Divadelní fakulty. Ke stavebnímu programu je přiložena studie „Stavební úpravy 5. NP a 6. NP objektu Divadelní fakulta, Mozartova 647/1, Brno“ zpracované Ing. arch. Pavlem Jurou, Ladova 2288/42, 621 00 Brno, IČO 69756538 v říjnu 2023.

Umístění

Historická budova se nachází v městské památkové rezervaci na ulici Mozartově 647/1, ve které sídlí Divadelní fakulta. Byla zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod. reg. č. 7400. Budova byla na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu z listopadu 2020 vyřazena z Ústředního seznamu kulturních památek, nyní probíhá řízení o jejím zpětném zapsání do tohoto seznamu. Jedná se o rohový dům na křižovatce ulic Mozartova a Dvořákova v duchu pozdního historismu se secesními motivy v interiérech a na fasádě, postavený v letech 1907 – 1908 jako budova Obchodní a živnostenské komory. Objekt je podsklepený, má 4 nadzemní podlaží a půdní vestavbu orientovanou do dvora, má složitou atypickou sedlovou střechu.

Popis stávajícího stavu

JAMU získala objekt v roce 1992. V 90. letech 20. století byla provedena oprava, základní rekonstrukce budovy, půdní vestavba a rekonstrukce střešního pláště z glazovaných atypických střešních šablon. Po roce 2000 byly provedeny stavební úpravy a památkové obnovy některých vybraných částí budovy (vstupní prostory, centrální schodiště, aula, audiovizuální posluchárna). V letech 2006 – 2007 byla provedena přístavba ateliérů ve dvoře objektu. V letech 2015 – 2016 byly pod odborným památkovým dohledem repasovány dřevěná okna v obou uličních fasádách. V roce 2019 byly doplněny tepelné izolace střechy a klimatizace ve vybraných místnostech podkroví a celková rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace včetně datové sítě.

Navrhovaný stav

Dispoziční stavební úpravy v 5. NP a 6. NP, stávající využití ploch a jejich předpokládané využití po stavebních úpravách jsou zřejmé z přiložené studie a níže uvedené tabulky stavebních úprav. Součástí stavebních úprav bude prodloužení výtahu do 6. NP a rovněž dle potřeby rekonstrukce technických instalací (zdravotně technických instalací, vzduchotechniky a klimatizace, elektroinstalací, slaboproudých rozvodů, datové sítě a měření a regulace) a požárně bezpečnostní řešení.

| Místnost | Podlaží | Současnost | Po úpravách | Stavební úpravy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 5 | chodba | chodba |  |
| 400 | 5 | vestavěné skříně u 413 | sklady | vybudování dvou skladů místo vestavěných skříní |
| 400A | 5 | chodba k 401 | chodba | posun chodby k ose traktu objektu |
| 400B | 5 | chodba k výtahu | chodba | vyrovnání chodby, zrušení skladu 400B, přemístění racku |
| 401 | 5 | zkušebna | zkušebna | nové dveřní otvory |
| 402 | 5 | kabina k 401 | welcome office | odstranění příčky |
| 403 | 5 | sklad | experimentální prostor | odstranění příčky, rozšíření do současné chodby |
| 404 | 5 | sklad |  |  |
| 405 | 5 | ateliér | ateliér |  |
| 406 | 5 | ateliér | ateliér | odstranění schodiště |
| 407 | 5 | ateliér | komunit. prostor |  |
| 408 | 5 | učebna RTDS | ateliér ČRD | odstranění schodiště, zřízení nového stropu |
| 409-411 | 5 | hygien. zázemí | hygien. zázemí |  |
| 410 | 5 | kancelář admin. | kancelář admin. |  |
| 412 | 5 | projekt. kancelář | projekt. kancelář | rozšíření do současné chodby 400B |
| 413 | 5 | učebna RTDS | experim. prostor | zmenšení chodbou 400B |
| 414 | 5 | sborovna | sborovna | zmenšení chodbou 400B |
| 415 | 5 | půjčovna techniky | welcome office | zmenšení chodbou 400B |
| 416 | 5 | schodiště | schodiště |  |
| 406A | 6 | ateliér | experimentální prostor | spojení všech tří místností do jednoho prostoru s jediným přístupem z místnosti 407, prosklená příčka do nově vzniklého prostoru nad 408 |
| 407A | 6 | ateliér |  |  |
| 408A | 6 | učebna RTDS |  |  |
| nad 408 | 6 | - | ateliér ČRD | nově vzniklý prostor po zastropení míst. 408 |
| 500 | 6 | půda | půda |  |
| výtah |  | nyní do 5. NP | nově do 6. NP | stavební úpravy pro prodloužení výtahu |

Přílohy:

Studie – viz příloha č. 4 zadávací dokumentace