Příloha č. 1

STAVEBNÍ PROGRAM

"STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADELNÍHO STUDIA MARTA,

BAYEROVA 575/5, BRNO – PROJEKTOVÉ PRÁCE"

Stavební program vyjadřuje požadavky objednatele, jehož záměrem je provedení stavebních úprav divadelního studia Marta. Ke stavebnímu programu je přiložen základní plošný a prostorový pasport.

Umístění

Divadelní studio Marta se nachází v objektu na ulici Bayerova 575/5 v Brně postaveném na pozemku par. čís. 1289, kat. území Veveří. Jedná se o bytový nájemní dům z 30. let 20. století s nebytovými prostory, ve kterých je od roku 1952 provozováno studentské divadelní studio Marta a ateliér scénografie Divadelní fakulty. Vlastníkem objektu je Statutární město Brno, ve kterém má zadavatel (JAMU) zřízeno užívací právo k předmětným prostorám na základě smlouvy o zřízení věcného břemene až do 31. 12. 2033.

Popis stávajícího stavu

Na počátku 90. let 20. století prošlo studio zásadní proměnou z klasické „kukátkové“ scény na scénu s moderním variabilním hracím prostorem pro cca 150 diváků. Koncem 90. let byla dokončena přístavba studia se dvěma zkušebnami, výrobní dílnou dekorací a plynovou kotelnou. V letech 2004 – 2007 byly modernizovány jevištní stoly, rekonstruováno sociální zázemí divadla, zřízen bezbariérový přístup pro imobilní osoby a nová zásahová požární cesta. V roce 2010 – 2011 byly vyměněny provozně dožilé plynové kotle. V roce 2018 proběhla celková modernizace jevištních, osvětlovacích, zvukových a obrazových technologií a bylo doplněno inspicientské zařízení a kamerový systém. Tím se technologie v divadelním studiu dostaly na současnou technologickou úroveň. V následujících letech 2019 – 2020 byly dispozičně a stavebně upraveny prostory ateliéru scénografie a provedena rekonstrukce a modernizace slaboproudé elektroinstalace (elektronické požární signalizace, strukturované kabelážní sítě, poplachového zabezpečovacího systému s elektronickou kontrolou vstupu a kamerového systému) v obou částech, tj. v divadelním studiu i ateliéru scénografie.

Požadavky na rekonstrukci objektu

- vyřešení vertikální dopravy ve vstupním prostoru divadla umístěním společného osobního a nákladního výtahu použitelného i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

- nové dispoziční a stavební řešení vstupního prostoru, foyer a sociálního zázemí pro veřejnost reflektující umístění výtahu,

- celková rekonstrukce a oprava vnitřních prostor technického a provozního zázemí studia,

- rekonstrukce a modernizace technických sítí a zařízení (zdravotně technických instalací, vzduchotechniky a klimatizace, elektroinstalací, osvětlení, slaboproudých rozvodů, měření a regulace),

- stavební úpravy dvorních přístaveb, jejich zateplení

- zateplení ploché střechy nad studiem a provedení nové hydroizolace,

- oprava poškozené fasády

Zlepšení energetických vlastností objektu

Budova, vzhledem k době své výstavby, nevyhovuje současným tepelně technickým požadavkům na stavební konstrukce. Energetický audit zpracovaný v roce 2019 konstatuje:

- budova nesplňuje požadavky na energetické vlastnosti obálky budovy dle ČSN 73 0540-2 a budova je klasifikována jako E – nehospodárná,

- posouzení energetické náročnosti podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. budovu zařazuje do třídy energetické náročnosti D – méně úsporná.

To předpokládá:

- výměnu vnějších otvorových výplní (okna, střešní okna, dveře do venkovního prostoru, garážová vrata?).

Vzhledem k tomu, že objednatel není vlastníkem objektu a provozuje pouze menší část budovy, jsou k realizaci energeticky úsporných opatření dle energetického auditu navržena pouze proveditelná opatření na vnitřních technických rozvodech a zařízeních objednatele. To předpokládá provedení:

- regulace otopných větví a VZT divadelního sálu, osazení měřidel a izolaci volného potrubí,

- osazení nových armatur a termoregulačních ventilů na všechna otopná tělesa,

- zvážení výměny plynových kotlů za plynová čerpadla.