PODROBNÁ SPECIFIKACE A POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

„JAMU – Repase osobního výtahu V1 v objektu Novobranská 691/3"

- Výměna kompletního řídicího systému a elektroinstalace

- demontáž stávající elektroinstalace

- dodávka nového řídicího rozvaděče

- dodávka nové elektroinstalace

- software (záložní zdrojový program na CD)

- montáž rozvaděče a elektroinstalace

- uvedení do provozu

- revize elektroinstalace

- výměnu řídicího rozvaděče a elektroinstalace

- seřízení a uvedení do provozu

- Repase šachetních a kabinových dveří

- výměna nových uzávěrek dveří

- výměna pojezdových kladek dveřních křídel

- výměna klouzátek v prazích dveří

- seřízení a srovnání mechaniky a uvedení do provozu

- Výměna tlačítek výtahu

- výměna tlačítek a panelů na nástupištích

- výměna tlačítek a panelů v kabině výtahu

- seřízení a uvedení do provozu

- Úpravy hydrauliky

- dodávka nového hydraulického řídicího bloku

- doplnění filtrace do chladícího okruhu

- výměna těsnění hydraulického válce

- Repase nosného systému

- seřízení vodítek výtahové kabiny

- výměna nosných lan

- seřízení zachycovacího systému

- Repase kabiny výtahu

- výměna vodících kladek kabiny

- nové obložení stěn kabiny

- seřízení a uvedení do provozu