## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zednická výpomoc pro elektro |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky - rozvaděče elektro | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Zednická výpomoc pro elektro | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [7 empty] | 0
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž | [7 empty] | 0
| 3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). | [7 empty] | 0
| 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují | [7 empty] | 0
Dodávky - rozvaděče elektro
1 | Rozvaděč RH, v.č. E10 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvaděč RUPS, v.č. E11 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč R0.1, v.č. E12 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč R0.2, v.č. E13 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Rozvaděč R0.3, v.č. E14 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rozvaděč R1.1, v.č. E15 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Rozvaděč R1.2, v.č. E16 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Rozvaděč R1.3, v.č. E17 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Rozvaděč R2.1, v.č. E18 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Rozvaděč R2.2, v.č. E19 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Rozvaděč R3.1, v.č. E20 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Rozvaděč R3.2, v.č. E21 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Rozvaděč R4.1, v.č. E22 bez jednotky ovládání osvětlení, viz níže | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Rozvaděč R4.2, v.č. E23 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Rozvaděč R5.1, v.č. E24 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Rozvaděč R5.2, v.č. E25 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Rozvaděč R5.3, v.č. E26 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Rozvodnice RJO vč. 4x klíč ke dvířkám, v.č. E28 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Zálohované rozvodnice RZ2 a RZ4, v.č. E29 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zálohované rozvodnice RZ3, RZ5, RZ6, RZ7, v.č. E29 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zálohovaný zdroj UPS 30kVA, 25 min. vč. bateriové skříně | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - rozvaděče elektro - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Demontáž v chodbách 4. a 5. NP
22 | Výůstek ventilátorů, antén wi-fi | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Zářivkových svítidel přisazené a vestavné, ekologická likvidace | hod | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stoupaček, přívodů do rozvaděčů budovy
24 | Kabely plastové měděné, ekologická likvidace | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž a odpojení stáv.rozvaděčů, přívod a vývody
25 | Oceloplechový, zapuštěný, likvidace vč. přístrojů | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Úprava prostoru po demont. rozvaděčích na nové rozměry (nika) | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Rozvodnice pro napájení reflektorů v hereckých učebnách | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Úprava prostoru po demont. rozvodnicích nap. reflektorů (nika) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Úpravy a přepojení stáv.rozvodů
29 | zaměření, očíslování rozvodů, rozdělení na demont. a přepojení | hod | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | naspojkování kabeláže vč. spojek do 6mm2 na žílu | ks | 226 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | naspojkování kabeláže vč. spojek do 16mm2 na žílu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVA STÁV. KABELOVÉ TRASY ŽLABŮ V OBSAZENÉ TRASE
32 | Svazkování a fixace pro umístění nových žlabů | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL. ŽLAB PLECHOVÝ POZINK. VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
A KOTVENÍ, PODPĚR, ZÁVĚSŮ
33 | 125/100 žlab s víkem vč. spojek a spoj.mat | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ- ŽÁROVÝ ZINEK
34 | Žlab 50/50 - vzdálenost podpěr cca.2,0m | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Žlab 100/50 - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK
36 | Spojka žárový zinek pro rovné úseky žlabů | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Spojka žárový zinek pro "T-kusy" a kolena | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Spojka žárový zinek pro přichycení k závitové tyči | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Podpěra - bezšroubové úchyty 150 pro žlaby | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Závitová tyč 10mm/1m vč. kov. hmoždinky, pár, zkácení na míru | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Držák pro osazení krabice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Uzemňovací příchytka | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
TÁHLA A VÝLOŽNÍKY PRO ŽLABY
43 | Různé profily, fixace na ocel konstrukci | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
OCEL. NOSNÉ KONSTR. PRO PŘÍSTR. A EL. PRVKY
44 | do 5kg | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
45 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 145 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Páska nerezová stahovací do 1m vč. spony | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKY A KRABICE
51 | Krabice přístrojová hluboká - pod omítku 68 | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Krabice přístrojová lištová pro dvojzásuvky | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Krabice přístrojová hluboká - pod omítku 68 pro spojení (rámečky) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Krabice odbočná 68 se svorkovnicí s víčkem pod omítku | ks | 112 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Krabice odbočná 97 se svorkovnicí s víčkem pod omítku | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Krabice odbočná průchozí 125 s víčkem pod omítku | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Krabice odbočná s víkem pod om. velikost 250/1 (rozměry 234x176x79) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Krabicová rozvodka IP65 do 5x4 mm2 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Krabicová rozvodka IP65 do 5x6 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Trubka ohebná Ø 20, 350N UV odol., pro teplotní rozsah -40°C až +120°C | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Trubka ohebná Ø 25/18,3, střední mech. odol.750N, tmavě šedá, pevně | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Trubka ohebná Ø 32/24,3, střední mech. odol.750N, tmavě šedá, pevně | m | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Trubka ohebná Ø 40/31,2, střední mech. odol.750N, tmavě šedá, pevně | m | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | 100X40 elektroinstalační kanál (2m) | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKY VČETNĚ PŘÍCHYTEK (3ks/m)
65 | Trubka tuhá hrdlová PVC 750N 32/28,6 barva tmavě šedá, pevně | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Tuhá hrdlová 750N Ø 50/44,3 barva tmavě šedá, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Tuhá hrdlová 750N Ø 50/44,3 UV odol., pro rozsah -40°C až +120°C | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 20X20 + KRYTY
68 | 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | KRYT 20X20 KONCOVÝ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | KRYT 20X20 SPOJOVACÍ | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | KRYT 20X20 OHYBOVÝ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | KRYT 20X20 ODBOČNÝ | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | KRYT 20X20 ROHOVÝ VNITŘNÍ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 40X20 + KRYTY
74 | 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | 40X20 SPOJOVACÍ | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | 40X20 OHYBOVÝ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | 40X20 ODBOČNÝ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
78 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 620 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | CYKY-C 4x1.5 , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 1650 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | CYKY-O 3x2.5 , pevně | m | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | CYKY-J 5x10 mm2 , pevně | m | 410 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | CYKY-J 5x16 mm2, pevně | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | CYKY-J 5x25, pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | CYKY-J 5x35 , pevně | m | 395 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | CYKY-J 5x50 , pevně | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | CYKY-J 3x150+70, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Doprava kabelu, vrácení bubnu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PROTI OHNI, NESTÍNĚNÝ
93 | 1-CHKE-V 3x1.5, pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠŇŮRA STŘEDNÍ, vodiče
94 | H07V-K 1č mm2, protah. vodič | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | H05VV-F 3Gx2.5 mm2,volně (CYSY) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Jednožilové vodiče pro pevné uložení
96 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | H07V-U 6 mm2, zž, pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | H07V-U 16 mm2, zž, pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | H07V-K 35mm2, zž, pevně | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | H07V-K 50 zž (CYA) , pevně | m | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | VO7S-K (CSA) 16zž, pevně | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
102 | 4x6 mm2 | ks | 335 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | 5x10 mm2 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | 5x16 mm2 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | 5x25 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | 5x 35 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | 5x 50 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | 4x 240 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
109 | Do 16 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | Do 35 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Do 50 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
POPISNÝ ŠTÍTEK
112 | Na kabely, plast | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÁ SPOJKA
113 | na plastové kabely 3x1,5, 3x2,5 | ks | 84 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | na plastové kabely do 5x4 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | na plastové kabely do 5x16 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
KONCOVKA STANICNI 1kV
116 | do 4x240mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
117 | 3x1-2,5mm2 | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | 4x1-2,5mm2 | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | 5x1-2,5mm2 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
Montáž rozváděčů, osazení do niky, zapravení
120 | Montáž rozvaděčů zapuštěných do rozměrů 800x600x200 s požár. odol. | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Plastových 20 kg nástěnných | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Skříňový oceloplechových do 150 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
123 | Hlavní vč. krytu nástěnná | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Hlavní vč. krytu v krabici zapuštěná | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Doplňková PE vč. krytu nástěnná | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Svorka Cu pás. 20x500x0,5mm vč. svorky | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 122 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Uzemňovací svorka na trubky/potrubí 17,2 mm, nerez | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Uzemňovací svorka na trubky/potrubí 21,3 mm, nerez | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Uzemňovací svorka na trubky/potrubí 26,9 mm, nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
131 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Silikonový tmel, kartuš 330ml venkovní, UV odolný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Sádra štukatérská bílá | kg | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
| PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45 | [6 empty] | 0
134 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Deska minerální tl. 12mm | m² | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Protipožání materiál do kabelových průstupů - výplňová hmota | m³ | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA
KOMPONENTY JSOU SPECIFIKOVÁNY V KNIZE VÝROBKŮ
138 | Svítidla stmívatelná LED 90W, 4000°K - herecké učebny, ozn. A | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Atypický závěs pro svítidla ozn. A v m.č. 406 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Svítidla stmívatelná LED 45W, 4000°K - herecká učebna 407A, ozn. B | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Svítidla stmívatelná LED, 32W, 4000°K, 600x600 - chodby, ozn. C | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Modul pro systém řízení osvětlení - širokopásmový vysílač | ks | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Vysílací modul pro systém řízení osvětlení pro ovladače | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Centrální řídící jednotka WIFI s rádiovým ovl., GSM brána vč. software | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Oživení a nastavení řídícího systému osvětlení s rádiovým řízením | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Svítidlo nouzové LED, hranaté, přisazené, 1W, čočky z PMMA, ozn. NO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Modul diagnostiky a dálkového rádiového řízení pro svítidlo ozn. NO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Výklopné LED svítidlo nástěnné, přisazené pro kuch. linky
148 | 10W, s vypínačem, IP20, 58,4 x 2,8 x 8,4cm, stíbrné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LED svítidlo nástěnné / nástropní do skladu 1.PP a RD1
149 | 15W, IP65, Ø 260 cm, ozn. D | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH RAMP PRO ZÁVĚSY A REFLEKTORY
150 | Nátěr stáv. ramp pro reflektory na černo, 2x nátěr, m.č. 4, 302 | m² | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | Nátěr stáv. ramp pro reflektory na černo, 2x nátěr, m.č. 2, 301 | m² | 61 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Očištění stávajícího nátěru, hrubé, odmaštění | m² | 133 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Příplatek za práce ve výšce nad 3 m, žebřík / plošina | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Úprava sv. ramp, demontáž krátkých nosníků | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Úprava sv. ramp, fixace čtyř příčných nosníků (2x / ks) ke stropu | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVY VE SVĚTELNÉ LAB. A ATELIERU DRAM. A REŽIE
156 | Nátěr úložných prvků ovladačů a kabelů na černo, 2x nátěr, m.č. 17, 407A | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČE A OVLADAČE S KRYTEM POD OM. VČ. RÁMEČKU
157 | Spínač jednopólový; řazení 1, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLÁDAČ IP 54 (PLAST)
158 | Spínač č. 1 nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TLAČ. OVLADAČE S KRYTEM POD OM. BARVA ANTRACIT
159 | Ovládač zapínací dvojitý; řazení 1/0 + 1/0 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Spínač žaluziový 1/0+1/0 s blokováním | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČEK JEDNONÁSOBNÝ PRO TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE
161 | jednonásobný; b. antracitová | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČEK DVOJNÁSOBNÝ PRO TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE
162 | Dvojnásobný vodorovný; barva antracitová | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, IP 65 (IP 65)
163 | Spínač trojpólový IP 65, 63 A; řazení 3; b. šedá, otočný knoflík | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLADAČ NOUZ. ZASTAVENÍ S FUNKCÍ PROTI PŘELSTĚNÍ
164 | s aretací 22mm, odblokovat klíčem, 2 V + 1 Z, rudý knoflík ∅40, 4x klíče | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE PRO TLAČÍTKO 108X180X100 mm, IP55, ŽLUTÁ
165 | Pro hlavice do otvoru o průměru 22 mm, 4x klíče | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
GRAVÍROVANÁ TABULKA "TOTAL STOP" a "CENTRAL STOP"
166 | Kovová s popisem dle textů v TZ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY DO PARAPETNÍHO KANÁLU
167 | Jednonásob. 45x45, s ochr.kolíkem, řazení 2P+PE; b.bílá / bílá | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY KOMPLETNÍ
168 | Zás.jednonásobná, s ochr.kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b.bílá / bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Zás.dvojnásobná, s ochr.kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; b bílá | ks | 246 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA IP 55, NÁSTĚNNÁ S PRŮCHODKOU
170 | Jednonásobná, ochr. kolík, víčko; 2P+PE, Al krabice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN DO HOŘLAVÝCH PODKLADŮ B AŽ F
171 | Jednonásobná s ochr. kolíkem, s clonkami, s víčkem; 2P+PE; b. béžová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKOVÉ BLOKY, AL TĚLO, PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU
172 | Blok se 6 zásuvkami 2P + T, popis viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA SPOJOVACÍ PRŮMYSLOVÁ, IP 67
173 | Zásuvka průmyslová, spojovací; řazení 3P+N+PE; b. IP 67, 16 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DETEKTOR PŘÍTOMNOSTI, NÁSTROPNÍ VF DETEKTOR
174 | nastavení citlivosti a zpoždění, 5s-15min; b. bílá 360°, 2kW, v.2,5-3,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PRÁCE NA EL. INSTALACÍCH MIMO CENÍKOVÉ POLOŽKY
175 | Uprava el. instalace dle upřesnění uživatelem | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
176 | Úprava zapojení nouzového osvětlení, napojení na stávající okruhy | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Zmapování stáv. zapojení funkčních okruhů, popisy vývodů do rozvaděčů | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
KOORDINAČNÍ PRÁCE
180 | s uživatelem v místnostech s instalací | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | s ostatními profesemi | hod | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
184 | Revizni technik silnoproud | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SILNOPROUD
2x tisk podoba a 1x digitál dle zaměř. při provádění prací a změn
během stavby - součást vedlejších nákladů stavby (95 hod)
185 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zednická výpomoc pro elektro
OCHRANA PROTI PRACHU
186 | zakrývací fólie | m² | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC
187 | pro elektromontáže | hod | 260 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ PRÁCE
188 | Příplatek pro práci ve výškách nad 2,5 m na žebříku | hod | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Montážní plošina, výška 2,5 m | hod | 255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
LEŠENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ VE SCHODIŠTI O VÝŠCE LEŠENOVÉ
190 | Podlahy do 3.5 m | m2 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ DIAMANT. KORUNKOU KAPES VE ZDIVU
191 | na krabice D68 s odsáváním prachu | ks | 357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
192 | na krabice D100 s odsáváním prachu | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ DIAMANT. KORUNKOU, ZAROVNÁNÍ KAPES VE ZDIVU
193 | hranaté niky do 3 dm2, do hl. 100mm | ks | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
194 | hranaté niky do 15 dm2, do hl. 100mm | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
195 | hranaté niky do 30 dm2, do hl. 200mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYROVNÁVÁNÍ A ÚPRAVA ZÁKLADU PRO ROZVADĚČ RH
196 | Hl. 150 mm, plocha do 2m² vč. materiálu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BOURACÍ PRÁCE, ZAPRAVENÍ, ZDI CIHELNÉ
197 | vývody z rozvaděčů (stoupaček, podhledů, ...), otvor do 200x50 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
198 | vývody z rozvaděčů (stoupaček, podhledů, ...), otvor do 500x100 | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BOURACÍ PRÁCE, ZAPRAVENÍ, U SDK NÁTĚR STEN
199 | vývody z rozvaděčů (stoupaček, podhledů, ...), otvor do 100x50 | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Zapravení SDK stěn a podhledů po dodat. uložení kabeláže | m² | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŘEZÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm
201 | Sire 30 mm | m | 351 |  | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Sire 70 mm | m | 142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Sire 100 mm | m | 86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŘEZÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNEM
204 | Drážka v cihelné stěně do 50x50 | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Drážka v cihelné stěně do 100x50 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Drážka v cihelné stěně do 150x50 | m | 65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Drážka v cihelné stěně do 200x70 | m | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Drážka v cihelné stěně do 300x70 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU
209 | Šire 30 mm | m | 79 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ PRŮSTUPU DRÁŽKY STROPEM
210 | Otvor drážky do 3 dm², hl. do 0,6m | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHELNEM
211 | Pro jednotlivé kabely do 30mm, délka do 300mm | ks | 89 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VRTÁNÍ A VYSEKANI OTVORŮ VE ZDIVU CIHELNEM
212 | Průraz cihelné zdivo do 80mm, délka do 600mm | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Průraz cihelné zdivo do 80mm, délka do 400mm | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Průraz cihelné zdivo do 80mm, délka do 200mm | ks | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Průraz cihelné zdivo 150x100, délka do 600mm | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
216 | Jakékoliv šiře | m2 | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
217 | Sire do 150 mm | m2 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ A NIK
218 | Malta fajnová | kg | 164 |  | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Zapravení drážek, úklid | m² | 137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
220 | Suchý a mokrý proces vč. oken | m² | 3420 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
221 | do kontejneru | t | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DOPRAVA NA SKLÁDKU DO 30m
222 | Do 30km, poplatek, uložení | t | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zednická výpomoc pro elektro - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | JAMU - DIFA, MOZARTOVA 647/1, BRNO REKONSTRUKCE DATOVÝCH ROZVODŮ
Projekt | A UDRŽOVACÍ PRÁCE ELEKTROINSTALACE D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD
Investor | JAMU v Brně, Beethovenova 650/2, Brno
Z. č. | 01/14
A. č. | E297/01/14
Smlouva
Vypracoval | ING. KOZLOVSKÝ
Kontroloval
Datum
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský, PROJEKCE elektro, Purkyňova 95a, Brno
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 2
Procento PM % 3 | 4