## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Slaboproudá instalace | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Dodavatelem navržený výrobek (typ a výrobce) | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [8 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [8 empty] | 0
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž | [8 empty] | 0
| 3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). | [8 empty] | 0
| 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují | [8 empty] | 0
| Slaboproudá instalace | [8 empty] | 0
| Datový rozvaděč RD1A | [8 empty] | 0
1 | Rozvaděč stojan. 48U/800x800, šedý, dveře sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Ventilační jednotka, 4 ventilátory, do stropu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Zásuvková lišta do racku, 8x 230V včetně vany, černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Patch panel 24 port 1U for SL jacks, CAT6A rear cable man., černý | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Cat.6A modulový vkládací konektor RJ-45, bez prachového víčka | ks | 137 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Telefonní panel 2U původní - demontáž + montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Cisco VOIP Gateway + panel demontáž + montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Switch 24port PoE+, jen montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Switch 48port, jen montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 10Gbps SFP+ modul s LC konektorem, vlnová délka 1310 nm, jen montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 19" vyvazovací panel 1U ocelový | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 19" průchozí panel s kartáči pro kabelový management v rozvaděči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Hi-D 1U cable manager (kit - left and right side) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 5,0 m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 3,0 m | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 2,0 m | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 1,0 m | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Labels for 4 pair Cables, self-adhesive Polyester, 48 pcs per sheet | ks | 296 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Stahovací pásky, rozměr 1"x8" (sada 10 ks) | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Připojení nap. 230V (RUPS), Cu ohebný kabel 3x2,5, dutinky, koncovky, sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Uzemnění datového rozvaděče, připojení na ekvipot. přípojnici, vodič CY6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Práce v datovém rozvaděči (úprava kabeláže, popisy…) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Datový rozvaděč RD1B
24 | Rozvaděč stojan. 48U/800x800, šedý, dveře sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Ventilační jednotka, 4 ventilátory, do stropu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Zásuvková lišta do racku, 8x 230V včetně vany, černá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | LC Patch Panel, 1U drawer, černý, loaded with 24 LC duplex SM Adapters | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | LC Pigtail, 900µm buffered, OS2, tuned, semi-tight, 2,0 m | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Splice Tray kit | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | smrštitelná ochrana svárů, 62 mm (balení 100 ks) | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Příprava optického kabelu, odstranění primární a sekundární ochrany | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Svaření optického vlákna | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Měření optického vlákna | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 1U UCP Hi-D Patch Panel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | MPOptimate Quick-Fit Micro Cassette, 1x 12-vl. MPO <-> 6x LC duplex, OM4, Straight | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | UCP Quick-Fit Adapter for MPOptimate Micro Cassette (4 pcs) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | MPOptimate Quick-Fit Cassette, 1x 24-vl. MPO <-> 6x LC Quad, OM4, Straight | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Hi-D 1U cable manager (kit - left and right side) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 1,0 m | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 2,0 m | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 3,0 m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Labels for 4 pair Cables, self-adhesive Polyester, 48 pcs per sheet | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Stahovací pásky, rozměr 1"x8" (sada 10 ks) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Připojení nap. 230V (RUPS), Cu ohebný kabel 3x2,5, dutinky, koncovky, sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Uzemnění datového rozvaděče, připojení na ekvipot. přípojnici, vodič CY6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Práce v datovém rozvaděči (úprava kabeláže, popisy…) | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Datový rozvaděč RD2
48 | Rozvaděč stojan.45U/600x600, šedý, dveře sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Zásuvková lišta do racku, 8x 230V včetně vany, černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Ventilační jednotka, 4 ventilátory, do stropu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Patch panel 24 port 1U for SL jacks, CAT6A rear cable man., černý | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Cat.6A modulový vkládací konektor RJ-45, bez prachového víčka | ks | 112 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | 1U UCP Hi-D Patch Panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | MPOptimate Quick-Fit Cassette, 1x 24-vl. MPO <-> 6x LC Quad, OM4, Fliped | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | 19" vyvazovací panel 1U ocelový | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | 19" průchozí panel s kartáči pro kabelový management v rozvaděči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Hi-D 1U cable manager (kit - left and right side) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 1,0 m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 2,0 m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 3,0 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 3,0 m | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 2,0 m | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Labels for 4 pair Cables, self-adhesive Polyester, 48 pcs per sheet | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Stahovací pásky, rozměr 1"x8" (sada 10 ks) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Switch 24port PoE+, jen montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Switch 48port, jen montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | 10Gbps SFP+ modul s LC konektorem, vlnová délka 1310 nm, jen montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Připojení nap. 230V (RZ2), Cu ohebný kabel 3x2,5, dutinky, koncovky, sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Uzemnění datového rozvaděče, připojení na ekvipot. přípojnici, vodič CY6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Práce v datovém rozvaděči (úprava kabeláže, popisy…) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Datový rozvaděč RD3A
72 | Rozvaděč stojan.48U/800x800, šedý, dveře sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Ventilační jednotka, 4 ventilátory, do stropu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Zásuvková lišta do racku, 8x 230V včetně vany, černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Patch panel 24 port 1U for SL jacks, CAT6A rear cable man., černý | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Cat.6A modulový vkládací konektor RJ-45, bez prachového víčka | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | LC Patch Panel, 1U drawer, černý, loaded with 24 LC duplex SM Adapters | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | LC Pigtail, 900µm buffered, OS2, tuned, semi-tight, 2,0 m | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Splice Tray kit | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
81 | smrštitelná ochrana svárů, 62 mm (balení 100 ks) | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Příprava optického kabelu, odstranění primární a sekundární ochrany | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Svaření optického vlákna | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Měření optického vlákna | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | 1U UCP Hi-D Patch Panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | MPOptimate Quick-Fit Cassette, 1x 24-vl. MPO <-> 6x LC Quad, OM4, Fliped | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | MPOptimate Quick-Fit Cassette, 1x 24-vl. MPO <-> 6x LC Quad, OM4, Straight | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | 19" vyvazovací panel 1U ocelový | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | 19" průchozí panel s kartáči pro kabelový management v rozvaděči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Hi-D 1U cable manager (kit - left and right side) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 1,0 m | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 2,0 m | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 3,0 m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 3,0 m | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 2,0 m | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Labels for 4 pair Cables, self-adhesive Polyester, 48 pcs per sheet | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Stahovací pásky, rozměr 1"x8" (sada 10 ks) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Switch 24port PoE+, jen montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Switch 48port, jen montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | 10Gbps SFP+ modul s LC konektorem, vlnová délka 1310 nm, jen montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Připojení nap. 230V (RZ3), Cu ohebný kabel 3x2,5, dutinky, koncovky, sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Uzemnění datového rozvaděče, připojení na ekvipot. přípojnici, vodič CY6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Práce v datovém rozvaděči | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Datový rozvaděč RD3 B - SERVERY
104 | Rozvaděč stojan.48U/800x800, šedý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
106 | Ventilační jednotka, 4 ventilátory, do stropu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Zásuvková lišta do racku, 8x 230V včetně vany, černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Patch panel 24 port 1U for SL jacks, CAT6A rear cable man., černý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Cat.6A modulový vkládací konektor RJ-45, bez prachového víčka | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
110 | 19" vyvazovací panel 1U ocelový | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
111 | Hi-D 1U cable manager (kit - left and right side) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 5,0 m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 3,0 m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 2,0 m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Labels for 4 pair Cables, self-adhesive Polyester, 48 pcs per sheet | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
116 | Stahovací pásky, rozměr 1"x8" (sada 10 ks) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
117 | Připojení nap. 230V (RZ3), Cu ohebný kabel 3x2,5, dutinky, koncovky, sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | Uzemnění datového rozvaděče, připojení na ekvipot. přípojnici, vodič CY6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
119 | Práce v datovém rozvaděči (úprava kabeláže, popisy…) | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Datový rozvaděč RD4
120 | Rozvaděč stojanový 45U/600/600, šedý, dveře sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
121 | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | Zásuvková lišta do racku, 8x 230V včetně vany, černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | Ventilační jednotka, 4 ventilátory, do stropu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
124 | Patch panel 24 port 1U for SL jacks, CAT6A rear cable man., černý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Cat.6A modulový vkládací konektor RJ-45, bez prachového víčka | ks | 77 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | 1U UCP Hi-D Patch Panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
127 | MPOptimate Quick-Fit Cassette, 1x 24-vl. MPO <-> 6x LC Quad, OM4, Fliped | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | 19" vyvazovací panel 1U ocelový | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | 19" průchozí panel s kartáči pro kabelový management v rozvaděči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Hi-D 1U cable manager (kit - left and right side) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 3,0 m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
132 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 3,0 m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
133 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 2,0 m | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Labels for 4 pair Cables, self-adhesive Polyester, 48 pcs per sheet | ks | 77 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Stahovací pásky, rozměr 1"x8" (sada 10 ks) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
136 | Switch 24port PoE+, jen montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Switch 48port, jen montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | Switch 24port, jen montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | 10Gbps SFP+ modul s LC konektorem, vlnová délka 1310 nm, jen montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
140 | Připojení nap. 230V (RZ4), Cu ohebný kabel 3x2,5, dutinky, koncovky, sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Uzemnění datového rozvaděče, připojení na ekvipot. přípojnici, vodič CY6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Práce v datovém rozvaděči (úprava kabeláže, popisy…) | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Datový rozvaděč RD6
143 | Rozvaděč stojanový 27U/600/600, šedý, dveře sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
144 | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Zásuvková lišta do racku, 8x 230V včetně vany, černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
146 | Ventilační jednotka, 4 ventilátory, do stropu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Patch panel 24 port 1U for SL jacks, CAT6A rear cable man., černý | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
148 | Cat.6A modulový vkládací konektor RJ-45, bez prachového víčka | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
149 | 1U UCP Hi-D Patch Panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
150 | MPOptimate Quick-Fit Cassette, 1x 24-vl. MPO <-> 6x LC Quad, OM4, Fliped | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
151 | 19" vyvazovací panel 1U ocelový | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | 19" průchozí panel s kartáči pro kabelový management v rozvaděči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Hi-D 1U cable manager (kit - left and right side) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 2,0 m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 3,0 m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
156 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 2,0 m | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Labels for 4 pair Cables, self-adhesive Polyester, 48 pcs per sheet | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
158 | Stahovací pásky, rozměr 1"x8" (sada 10 ks) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
159 | Switch 24port PoE+, jen montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
160 | Switch 48port, jen montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Switch 24port, jen montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | 10Gbps SFP+ modul s LC konektorem, vlnová délka 1310 nm, jen montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
163 | Připojení nap. 230V (RZ6), Cu ohebný kabel 3x2,5, dutinky, koncovky, sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | Uzemnění datového rozvaděče, připojení na ekvipot. přípojnici, vodič CY6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
165 | Práce v datovém rozvaděči (úprava kabeláže, popisy…) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Datový rozvaděč RD7
166 | Rozvaděč stojanový 45U/600/600, šedý, dveře sklo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
167 | Sada koleček 2ks s brzdou a 2ks bez brzd | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
168 | Zásuvková lišta do racku, 8x 230V včetně vany, černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
169 | Ventilační jednotka, 4 ventilátory, do stropu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
170 | Patch panel 24 port 1U for SL jacks, CAT6A rear cable man., černý | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
171 | Cat.6A modulový vkládací konektor RJ-45, bez prachového víčka | ks | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
172 | 1U UCP Hi-D Patch Panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
173 | MPOptimate Quick-Fit Cassette, 1x 24-vl. MPO <-> 6x LC Quad, OM4, Fliped | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
174 | Hi-D 1U cable manager (kit - left and right side) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
175 | LC <-> LC duplex Patch Cable, 1,8 mm zip cord, OS2, LSZH, 2,0 m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
176 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 3,0 m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
177 | Patch Cable Cat.6A , S/FTP 600 MHz, LSZH, bílý, 2,0 m | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
178 | Labels for 4 pair Cables, self-adhesive Polyester, 48 pcs per sheet | ks | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
179 | Stahovací pásky, rozměr 1"x8" (sada 10 ks) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
180 | Switch 24port PoE+, jen montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
181 | Switch 48port, jen montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
182 | 10Gbps SFP+ modul s LC konektorem, vlnová délka 1310 nm, jen montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
183 | Připojení nap. 230V (RZ7), Cu ohebný kabel 3x2,5, dutinky, koncovky sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
184 | Uzemnění datového rozvaděče, připojení na ekvipot. přípojnici, vodič CY6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
185 | Práce v datovém rozvaděči (úprava kabeláže, popisy…) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Horizontální rozvody
186 | Datový instalační kabel dvojitě stíněný F/FTP Cat. 6A, drát, LSOH, AWG23 | m | 20700 |  | 0 |  | 0 | 0
187 | Kabel Cat6A - měření | ks | 628 |  | 0 |  | 0 | 0
188 | Datová dvojzásuvka zásuvka pod omítku pro 2 keystony Cat. 6A | ks | 287 |  | 0 |  | 0 | 0
189 | Cat.6A modulový vkládací konektor RJ-45, bez prachového víčka | ks | 574 |  | 0 |  | 0 | 0
190 | AP-WIFI- aktivní prvek, jen montáž | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
191 | Demontáž stávajících rozvodů SK | hod | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
192 | Telefonní linky - přepojení stávajících a úprava rozvodů SYKFY | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Optika a přepojení vstup - RD5
193 | LC Patch Panel, 1U drawer, černý, loaded with 24 LC duplex SM Adapters | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
194 | LC Pigtail, 900µm buffered, OS2, tuned, semi-tight, 2,0 m | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
195 | Splice Tray kit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
196 | smrštitelná ochrana svárů, 62 mm (balení 100 ks) | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
197 | Příprava optického kabelu, odstranění primární a sekundární ochrany | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
198 | Svaření optického vlákna | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
199 | Měření optického vlákna | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
200 | Ochrana sváru | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
201 | FO cable, univ ochr. proti hlodavcům OS2, Loose Tube Gel 48 vl. | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
202 | FO cable, univ ochr. proti hlodavcům OS2, Loose Tube Gel 24 vl. (multitube) | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
203 | MPOptimate Trunk cable, 1x 12-vl. MPO female <-> 1x 12-vl. MPO female, OM4, round cable, 20,0 m, straight před objednáním nutno skutečné délky všech MOP kabelů ověřit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
204 | MPOptimate Trunk cable, 1x 12-vl. MPO female <-> 1x 12-vl. MPO female, OM4, round cable, 30,0 m, straight před objednáním nutno skutečné délky všech MOP kabelů ověřit | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
205 | MPOptimate Trunk cable, 1x 12-vl. MPO female <-> 1x 12-vl. MPO female, OM4, round cable, 40,0 m, straight před objednáním nutno skutečné délky všech MOP kabelů ověřit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
206 | MPOptimate Trunk cable, 1x 12-vl. MPO female <-> 1x 12-vl. MPO female, OM4, round cable, 45,0 m, straight před objednáním nutno skutečné délky všech MOP kabelů ověřit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
207 | MPOptimate Trunk cable, 1x 12-vl. MPO female <-> 1x 12-vl. MPO female, OM4, round cable, 50,0 m, straight před objednáním nutno skutečné délky všech MOP kabelů ověřit | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
208 | MPOptimate Trunk cable, 1x 12-vl. MPO female <-> 1x 12-vl. MPO female, OM4, round cable, 60,0 m, straight před objednáním nutno skutečné délky všech MOP kabelů ověřit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
209 | MPOptimate Trunk cable, 1x 24-vl. MPO female <-> 1x 24-vl. MPO female, OM4, round cable, 40,0 m, straight, type A před objednáním nutno skutečné délky všech MOP kabelů ověřit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
210 | MPOptimate Trunk cable, 1x 24-vl. MPO female <-> 1x 24-vl. MPO female, OM4, round cable, 50,0 m, straight, type A před objednáním nutno skutečné délky všech MOP kabelů ověřit | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
211 | MPOptimate Trunk cable, 1x 24-vl. MPO female <-> 1x 24-vl. MPO female, OM4, round cable, 60,0 m, straight, type A před objednáním nutno skutečné délky všech MOP kabelů ověřit | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
212 | Přerušení, značení a demontáž stávajícího kabelu Masarykova univerzita z RD5 do 1.PP | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
213 | Uložení stávajícího kabelu Masarykova univerzita do nové trasy (stoupačka u schodiště) | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
214 | Přerušení, značení a demontáž stávajícího kabelu JAMU 96vl. - celá trasa vstup do budovy - RD5 (ukončení v RD5 zachovat) | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
215 | Zatažení konců kabelu JAMU 96vl. do RD1B | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
216 | Uložení stávajícího kabelu JAMU 96vl. do nové trasy (stoupačka u schodiště) | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Optika- ukončení v 005, 013, 17, 2x 202, 304, 402, 408, 013-17(+Cat6A)
217 | Consolidation Point for 1 Quick-Fit Module | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
218 | MPOptimate Quick-Fit Micro Cassette, 1x 12-vl. MPO <-> 6x LC duplex, OM4, Straight | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
219 | UCP Quick-Fit Adapter for MPOptimate Micro Cassette (4 pcs) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
220 | Quick-Fit Module, for all shielded SL jacks | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KAMEROVÝ SYSTÉM
221 | Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 720p, VMZ f=3-10.5mm, WDR Forensic Capture (120dB), Axis Zipstream, Remote focus a zoom, P-iris až 60 fps , IR přísvit do 25m, slot na SD kartu | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
222 | Venkovní IP box kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF 2.8-8mm, LF WDR - Forensic Capture (120dB), LightFinder, stabilizace obrazu, detekce otřesu, snímkováním 60 fps (1080p), Remote back focus | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
223 | HDD 4 TB pro provoz 7x24, specializovaný pro NVR | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
224 | SERVER pro kamerový SW, klientský PC, popis a specifikace viz TZ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
225 | "Monitor 24", LED, popis a specifikace viz TZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
226 | Klientský monitor 32" pro kamerový systém - vrátnice, popis a spec. viz TZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
227 | SW- profesionální VMS pro práci s širokou řadou IP kamer a enkodérů. Obsahuje základní base licenci bez kamerových licencí. Možnost rozšířit na neomezený počet IP kamer (multi server) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
228 | SW - licence pro připojení jedné IP kamery | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
229 | Připojení IP kamery/enkodéru do systému JAMU | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
230 | Konfigurace KS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
231 | Drobný montážní materiál a konektory, sada pro kamerový systém | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kabeláž kamerového systému je součástí SK | [6 empty] | 0
POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM - PZTS
232 | ústředna EZS DM do RACK 19", 4 sl.,zdroj 13,8V/6A, RAM 496kB 4 sloty, 256 modulů, 1000 podsystémů, >2000 vstupů, >5000, výstupů, zdroj 14V/5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
233 | DN2 - 2x linka DN-BUS pro mod., zásuvný modul do MU2,3,4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
234 | PNET - rozhraní TCP/IP-terminál server, zásuvný modul do MU2,3,4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
235 | Akumulátor 12V/12 Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
236 | modul DN-BUS,8x dv.vstup,1x výstup relé 30V/2A,plast BOX | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
237 | klávesnice bez řadiče světle šedá, bílý displej | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
238 | Deska výstupů, 7x relé 0,5 A/30 Vss | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
239 | Signalizační velká LED dioda bez bzučáku v krytu barva červená | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
240 | PIR detektor pohybu s dosahem 12m | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
241 | Kombinovaný optický a tepelný detektor 58°C, reléový výstup, samoresetovací patice, dvojbarevná programovatelná LED signalizující poplach, zaprášení a poruchu detektoru, programovatelná citlivost, dosah poloměr 6m | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
242 | Tepelný detektor 58°C, reléový výstup, samoresetovací patice, dvojbarevná programovatelná LED signalizující poplach, zaprášení a poruchu detektoru, programovatelná citlivost | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
243 | Magnetický detektor otevření vratový - hliníkové provedení dosah 50mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
244 | Víceúčelová plastová montážní krabice s tamperem | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
245 | Programování ústředny PZTS | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
246 | C4 ovladač zařízení pro 1x ústřednu Integrovaného bezpečnostního systému, komunikační server | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
247 | Instalace SW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
248 | GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 symbol | ks | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
249 | GN/Půdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 půdorys | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
250 | Připojení napájení 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
251 | Demontáž stávající ústředny, klávesnic, detektorů a kabeláže | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
252 | Drobný montážní materiál a konektory, sada pro PZTS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELÁŽ - NOSNÉ PRVKY
253 | Lišta vkládací 18x13 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
254 | Lišta vkládací 40x20 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
255 | Lišta hranatá 40x40 | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
256 | Lišta hranatá 60x40 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
257 | Parapetní kanál 110/70 | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
258 | Parapetní kanál 210/70 | m | 82 |  | 0 |  | 0 | 0
259 | 100x60 elektroinstalační kanál (2m) | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
260 | Plný žlab pozink. 125/50 s víkem vč. spojek a spoj.mat a nos. prvků | m | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
261 | Plný žlab pozink. 250/50 s víkem vč. spojek a spoj.mat a nos. prvků, BÍLÝ | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
262 | Drátožlab 50/50 včetně spojovacích kotevních a nosných prvků | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
263 | Drátožlab 100/50 včetně spojovacích kotevních a nosných prvků | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
264 | Drátožlab 150/50 včetně spojovacích kotevních a nosných prvků | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
265 | Drátožlab 200/100 včetně spojovacích kotevních a nosných prvků | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
266 | Drátožlab 250/100 včetně spojovacích kotevních a nosných prvků | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
267 | Trubka ohebná Ø16 pod omítku, nízká mech. odolnost | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
268 | Trubka ohebná Ø20 pod omítku, nízká mech. odolnost | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
269 | Trubka ohebná Ø25 pod omítku, nízká mech. odolnost | m | 61 |  | 0 |  | 0 | 0
270 | Trubka ohebná Ø32 pod omítku, nízká mech. odolnost | m | 364 |  | 0 |  | 0 | 0
271 | Trubka ohebná Ø40 pod omítku, nízká mech. odolnost | m | 149 |  | 0 |  | 0 | 0
272 | Trubka ohebná Ø50 pod omítku, nízká mech. odolnost | m | 429 |  | 0 |  | 0 | 0
273 | Trubka ohebná Ø16 v podhledu, střední mech. odolnost | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
274 | Trubka ohebná Ø20 v podhledu, střední mech. odolnost | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
275 | Trubka ohebná Ø32 do podlahy, střední mech. odolnost | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
276 | Trubka ohebná Ø50 do podlahy, střední mech. odolnost | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
277 | Krabice univerzální Ø68 pod omítku | ks | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
278 | Krabice univerzální Ø68 do SDK | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
279 | Krabice odbočná Ø97 s víčkem pod omítku | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
280 | Krabice přístrojová Ø68 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
281 | Krabice odbočná pod omítku Ø68 s víčkem pod omítku | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
282 | Krabice odbočná průchozí 125 s víčkem pod omítku | ks | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
283 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
284 | Kabel pro PZTS 2x2x0,5+2x1 | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0
285 | Kabel pro PZTS VL06 6x0,22 | m | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
286 | Průraz stropem Ø 50mm, délka do 600mm | ks | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
287 | Průraz cihelné zdivo Ø 40mm, délka do 600mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
288 | Průraz cihelné zdivo Ø 20mm, délka do 800mm | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
289 | Průraz cihelné zdivo 150x100, délka do 600mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
290 | Průraz cihelné zdivo 250x100, délka do 500mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
291 | Demontáž stávajících nahrazovaných kabelů v rekonstruovaných podlažích | hod | 97 |  | 0 |  | 0 | 0
292 | Demontáž stávajících nefukčních kabelů | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
293 | Úpravy a přeložení funkční kabeláže do žlabů a pod omítku | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
294 | Požární utěsnění EI45 průrazů | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZÚČTOVACÍ SAZBY
295 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
296 | Zabezpečeni pracoviště | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
297 | Zednická - hrubé zednické a malířské zapravení vč. materiálu | hod | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI
298 | Kompl.zkouš., vých.rev.,zkuš.pr. | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
299 | Výchozí revize PZTS, KS, SK | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
300 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
301 | Zkušební provoz | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
302 | Uvedení do provozu | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ
303 | PZTS (ústředna) | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
304 | Kamerový systém | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SILNOPROUD
2x tisk podoba a 1x digitál dle zaměř. při provádění prací a změn
během stavby - součást vedlejších nákladů stavby (30 hod)
305 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Slaboproudá instalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | JAMU - DIFA, MOZARTOVA 647/1, BRNO REKONSTRUKCE DATOVÝCH ROZVODŮ
Projekt | A UDRŽOVACÍ PRÁCE ELEKTROINSTALACE D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
Investor | JAMU v Brně, Beethovenova 650/2, Brno
Z. č. | 01/14
A. č. | E297/01/14
Smlouva
Vypracoval | ING. KOZLOVSKÝ
Kontroloval
Datum
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský, PROJEKCE elektro, Purkyňova 95a, Brno
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 1