## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,70% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | 0
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
Elektromontáže
JÍMAČ E.S.E. S INDIKACÍ ÚDERU BLESKU KROUŽEK - ROD CHECK
1 | Jímač pracující na principu pulsů, iniciační čas ΔT=45μs dle popisu v TZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jímací hrot 0,7 pro pulsar E.S.E. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Prodlužovací tyč nerez 1m | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SLOŽENÍ JÍMAČE A FIXACE, NEREZOVÁ TRUBKA KARTÁČOVANÁ
4 | Silnostěnná nerez nosná trubka D 60,3x4,0 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Držák pro trubku D 60,3x4,0 mm k ocelové konstrukci, vodivá fixace podpůsné tr. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Spojovací atyp. člen (bjímka) pro podpůrnou trubku a prodlužovací tyč jímače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Krycí stříška krytí nosné trubky horní nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Krycí stříška krytí nosné trubky dolní nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
SOUČÁST IZOLOVANÉ JÍMACÍ SOUSTAVY
9 | Podpůrná trubka (izol. část, trubka nerez D50x3, délka 3,2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Zajištění podpůrné trubky v silnostěnné nerez trubce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Upevňovací objímka kabelu pro trubku D 60mm nerez, distance min. 95mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Vysokonap. hromosvodní vodič s řízením potenciálu D23, 150 kA, šedý | m | 162 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Připojovací set pro šedý vodič uložení vně | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Sada pro uchycení 4 ks kabelů na podpůrné trubce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Svorka ekvipot. pospojení (Ø 61 mm) nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Podpěra vedení pod tašky pro vodič D 20-23mm se vzpěrou L 205mm, nerez | ks | 104 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Podpěra vedení na zeď pro vodič D 20-23mm, nerez | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Podpěra vedení na zeď pro vodič D 20-23mm distance 70mm, nerez | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Podpěra vedení na zeď pro vodič D 20-23mm distance 200mm, nerez | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PĚNA PUR, TMELY
20 | Cartridge 330mml silikonový nemrznoucí tmel | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Cartridge pur pěna venkovní, 825ml nízkoexpanzní | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, SILIKONOVÝ, VENKOVNÍ UV ODOLNÝ
22 | Odolný proti ozonu, koroně, tepl. -55 až +180 °C, V07S-K 6/zž, zatažení | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Chránička D16 černá pevně pro vodič pospojování | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Lišta 11x10 pevně pro vodič pospojování | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Pomocný materiál na pospojování - sada ok a bužírek, stah. pásky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
BEZHALOGENOVÁ UV ODOLNÁ CHRÁNIČKA SVĚTLOST 35,4
26 | Teplotní rozsah -45° až +150°, D 40 (∅40), černá | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Fixace chráničky (3ks/m) vč. hmoždinek a vrutů | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
BEZHALOGENOVÁ UV ODOLNÁ CHRÁNIČKA SVĚTLOST 52
28 | Dvouplášťová ohebná chránička D63, černá (mech. ochrana chráničky D40) | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
UZEMNĚNÍ, SVORKY, PODPĚRY, OSTATNÍ MATERIÁL
29 | Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Pozink. páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Zřízení uzemnění, materíál a montáž, tvar A2 + 3x z.t. 2m dle popisu na v.č. H2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Zemnicí tyč 2m plná průměr 25 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Tlouk | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Svorka SJ02 k zemnící tyči 4xM8 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Svorka hromosvodní křížová SK | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Svorka hromosvodní spojovací SS | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Svorka hromosvodní - SZ zkušební litina(pásek-drát) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Zkuš. svorka nerez 200 kA pro D 2x10 nebo 1x10 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Zemní litinová krabice pro SZ pro pojezd, vč. usazení do betonu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Betonová mrazuvdorná betonová směs, příprava na místě, 40kg | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE A OSTATNÍ
41 | Smrštitelná bužírka zž drát / pásek | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Tvarování mont.dílu | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Ošetření spojů nátěrem proti korozi | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Materiál barvy dvojsložkové barvy, barva fasády vč. příslušného ředidla | kg | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
ODBORNÉ A ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGANIZACE
45 | Technické inspekce ČR - TIČR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY A OSTATNÍ
46 | Montáž mimo cen. položku | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Nátěr hromosvodního vodiče a podpěr | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Demontáž stávající jímací soustavy vč. jímacích tyčí, svodů a podpěr (346m) | hod | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Demontáž stávajícího stožáru STA vč. antén, zapravení otvoru střechy, likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Zapravení otvorů po podpěrách ve fasádě, lokální nátěr | ks | 190 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Příplatek na montážní práce z lana | hod | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
RÝHA PRO UZEMNĚNÍ, VÝKOP, ZÁHOZ
52 | Nářez, sejmutí travnatého povrhu, drnů, přesun na podložky mimo výkopy | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Výkop a zához rýhy pro uzemnění, hloubka uložení 0,7 m, tř.4 | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Úprava povrchu rýhy pro uzemnění, hutnení | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Navrácení drnů trávníku, osetí trávním semenem, zálivka | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
56 | Kontrola zemního odporu | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Revizni technik, výchozí revize | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
58 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ HUDEBNÍ FAKULTA, KOMENSKÉHO NÁM., BRNO
Projekt | UDRŽOVACÍ PRÁCE - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ HROMOSVODU
Investor | JAMU v Brně, Beethovenova 650/2, 662 15 Brno
Z. č. | 13/18
A. č. | H357/13/18
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 2,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,70
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 3